编号:(CQAK-GK-05-06)

# 《安全评价报告信息公布表》

| 机构名称 | 重庆市安全生产科学研究有限公司 |  |  |  |  | 资质证号 |  |  |  | APJ-（国）-262 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 松桃蓼皋镇加油站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 松桃蓼皋镇加油站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类别 | □预评价 ☑现状评价 □验收评价 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属业务类别 |  | 危险化学品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价项目管理 | 项目组组长 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  | 过程控制负责人 |  |  |
|  | 苏祖明 |  |  |  | 刘国勇 |  |  |  |  |  | 常鹏程 |  |  |
| 编制过程 | 报告编制人 |  |  | 报告提交日期 |  |  |  | 报告审核人 |  |  |  | 报告审批人 |  |
|  | 欧中锴 |  |  | 2019.8 |  |  |  | 蔡治勇 |  |  |  | 蔡治勇 |  |
| 姓 名 | 认定专业 |  | 安全评价师从业识别卡/证书编号 |  |  |  |  | 注册安全工程师 注册证号 |  |  |  |  | 是否专职 |
| 苏祖明 | 地质 |  | 002729 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 吴华桂 | 通风 |  | 031213 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 王永辉 | 电气 |  | 034150 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 欧中锴 | 安全 |  | 031212 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 冯 皓 | 机械、化工机械 |  | 019237 |  |  |  |  | 55130140330 |  |  |  |  | 是 |
| 蔡治勇 | 火炸药、安全 |  | 003832 |  |  |  |  | 55080052964 |  |  |  |  | 是 |
| 常鹏程 | 火炸药 |  | 025840 |  |  |  |  | 55120132547 |  |  |  |  | 是 |
| 刘国勇 | 化工工艺 |  | 019234 |  |  |  |  | 55060013805 |  |  |  |  | 是 |
| 项目简介 | 项目简介：松桃蓼皋镇加油站为个人独资企业，法定代表人：付明英。位于铜仁市松桃县蓼皋镇吊井湾社区小凤董，位于梵净山大道旁。松桃蓼皋镇加油站占地面积4936.7㎡，建筑面积约2109㎡，采用自吸泵式税控加油工艺，在罩棚下设有双枪加油机4台（0#柴油加油枪4把，92#汽油加油枪3把，95#汽油加油枪1把）。储油区设置在站房西侧，设有4个储油罐，其中0#柴油储罐2个（50m³/个），92#汽油罐1个（30m³/个）、95#汽油罐1个（30m³/个），危险化学品经营许可证有效期至2019年11月4日。 现场勘察照片： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 | 勘验人员 |  | 勘验时间 |  |  |  | 勘验任务 |  | 勘验中的问题 |  |  |  |  |
|  | 苏祖明、吴华桂、欧中锴 |  | 2019年7月8日 |  |  |  | 对经营点情况、周边安全距离、安全施工及验收依据、法律法规以及建设项目与安全设施设计专篇的符合性进行勘察。 |  | 1.《应急救援预案》未进行备案 2.现场发现有一灭火器超压 3.加油站站区排水沟（明沟）未及时清理，存在堵塞现象 4.未配置应急处置卡 |  |  |  |  |