编号:(CQAK-GK-05-06)

# 《安全评价报告信息公布表》

| 机构名称 | 重庆市安全生产科学研究有限公司 |  |  |  |  |  |  | 资质证号 |  | APJ-（国）-262 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 贵州省遵义三力石油化工有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 贵州省遵义三力石油化工有限公司巷口加油站原址双层罐改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类别 | ☑预评价 □现状评价 □验收评价 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属业务类别 |  | 危险化学品经营 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价项目管理 | 项目组组长 |  |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  | 过程控制负责人 |  |  |  |
|  | 苏祖明 |  |  |  |  |  | 刘国勇 |  |  |  | 包正清 |  |  |  |
| 编制过程 | 报告编制人 |  |  |  | 报告提交日期 |  |  |  | 报告审核人 |  |  | 报告审批人 |  |  |
|  | 王永辉 |  |  |  | 2019-7-15 |  |  |  | 蔡治勇 |  |  | 蔡治勇 |  |  |
| 姓 名 | 认定专业 |  |  | 安全评价师从业识别卡/证书编号 |  |  |  |  | 注册安全工程师 注册证号 |  |  |  |  | 是否专职 |
| 苏祖明 | 地质 |  |  | 002729 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 吴华桂 | 应用化工技术 |  |  | 031213 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 王永辉 | 电气自动化 |  |  | 034150 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 欧中锴 | 安全 |  |  | 031212 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 否 |
| 冯皓 | 机械、化工机械 |  |  | 019237 |  |  |  |  | 55130140330 |  |  |  |  | 是 |
| 刘文娟 | 自动化 |  |  | 019235 |  |  |  |  | 55140156484 |  |  |  |  | 否 |
| 蔡治勇 | 火炸药、安全 |  |  | 003832 |  |  |  |  | 55080052964 |  |  |  |  | 是 |
| 包正清 | - |  |  | 020777 |  |  |  |  | 55090082828 |  |  |  |  | 是 |
| 刘国勇 | 化工工艺 |  |  | 019234 |  |  |  |  | 55060013805 |  |  |  |  | 是 |
| 项目简介 | 项目简介： 巷口加油站位于贵州省遵义市红花岗区巷口镇沙坪村，占地面积2963㎡。建筑面积559.5㎡。采用自吸泵式单枪的加油机工艺，共设有自吸泵式单枪加油机4台。加油站罐池内设有钢制单层储油罐4座，其中汽油罐20m³×2、柴油罐25m³×2，总容积为90m³，柴油折半计算后加油站总容积为65m³，属于三级加油站。加油站于2016年7月5日取得危险化学品经营许可证，编号为遵WH安许证字〔2018〕175号，有效期至2019年7月4日。 2019年5月，巷口加油站向遵义市红花岗区商务局提交了《关于巷口加油站原址改造双层油罐的申请》和《加油站原址改扩建申请表》（见报告附件），取得同意后在原址上进行了改造，改造项目包括：4个单层油罐更换为SF双层油罐，4台自吸泵单枪加油机更换为自吸泵式双枪单油品加油机4台，油罐柴油折算后的总容量105 m3，其中：30m³的车用柴油储罐1个、30m³的92#汽油储罐2个、30m³的95#汽油储罐1个，改造后巷口加油站属于二级加油站。 现场勘察照片： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 | 勘验人员 |  | 勘验时间 |  |  | 勘验任务 |  |  |  |  |  |  | 勘验中的问题 |  |
|  | 王永辉 |  | 2019年6月13日 |  |  | 对改造项目情况、周边环境、法律法规与改造项目总平面布置图的符合性进行勘察并收集资料。 |  |  |  |  |  |  | 无 |  |