编号:(CQAK-GK-05-06)

# 《安全评价报告信息公布表》

| 机构名称 | 重庆市安全生产科学研究有限公司 |  |  |  |  | 资质证号 |  |  |  | APJ-（国）-262 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 景泰县顺翔石料有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 景泰县顺翔石料有限责任公司民用爆炸物品储存库安全现状评价报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类别 | □预评价 ☑现状评价 □验收评价 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属业务类别 |  | 民爆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价项目管理 | 项目组组长 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  | 过程控制负责人 |  |  |
|  | 高成关 |  |  |  | 蔡治勇 |  |  |  |  |  | 包正清 |  |  |
| 编制过程 | 报告编制人 |  |  | 报告提交日期 |  |  |  | 报告审核人 |  |  |  | 报告审批人 |  |
|  | 赵长军 |  |  | 2019.10 |  |  |  | 蔡治勇 |  |  |  | 蔡治勇 |  |
| 姓 名 | 认定专业 |  | 安全评价师从业识别卡/证书编号 |  |  |  |  | 注册安全工程师 注册证号 |  |  |  |  | 是否专职 |
| 高成关 | 安全 |  | 1500000000200247 |  |  |  |  | 19070022131 |  |  |  |  | 是 |
| 常鹏程 | 机械 |  | S011053000110192002926 |  |  |  |  | 55120132547 |  |  |  |  | 是 |
| 李俊强 | 化工 |  | 1800000000301313 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 是 |
| 白建明 | 电气 |  | 1700000000201198 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 否 |
| 赵长军 | 爆炸 |  | 1700000000300031 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 是 |
| 蔡治勇 | 安全 |  | 0800000000102949 |  |  |  |  | 55080052964 |  |  |  |  | 是 |
| 包正清 | 安全 |  | 1600000000201285 |  |  |  |  | 55090082828 |  |  |  |  | 是 |
| 项目简介 | 项目简介： 该库区为小型地面储存库，储存库容量为5t工业炸药、10000发工业雷管，包括1个最大存量为10000发工业雷管的雷管库，1个最大存量为5t工业炸药的炸药库。 现场勘察照片： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 | 勘验人员 |  | 勘验时间 |  |  |  | 勘验任务 |  | 勘验中的问题 |  |  |  |  |
|  | 赵长军 |  | 2019.10.12 |  |  |  |  |  | - 库区消防水井干枯 - 炸药库门、窗未做接地 - 库区未配备消防水泵 - 4、防雷设施检测已过期 - 5.炸药库北面办公生活区，西北面杂物间距离炸药库分别为128m、165m，不符合要求 |  |  |  |  |