# 《安全评价报告信息公布表》

| 机构名称 | 重庆市安全生产科学研究有限公司 |  |  |  |  |  | 资质证号 |  | APJ-(渝)-001 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 重庆博唯佰泰生物制药有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 新型预防性重组蛋白疫苗产业化项目(一期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类别 | □预评价 □现状评价 □验收评价 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属业务类别 |  | 一般医药项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价项目管理 | 项目组组长 |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  | 过程控制负责人 |  |
|  | 王梅 |  |  | 刘国勇 |  |  |  |  |  | 冯皓 |  |
| 编制过程 | 报告编制人 |  | 报告提交日期 |  |  | 报告审核人 |  |  |  |  | 报告审批人 |
|  | 王梅 |  | 2021.1 |  |  | 蔡治勇 |  |  |  |  | 蔡治勇 |
| 姓 名 | 认定专业 |  | 安全评价师从业识别卡/证书编号 |  |  | 注册安全工程师 注册证号 |  |  |  |  | 是否专职 |
| 王 梅 | 电气 |  | 1700000000201129/019244 |  |  | 55090076425 |  |  |  |  | 是 |
| 高胡容 | 安全 |  | S011053000110191001147/019244 |  |  | \ |  |  |  |  | 是 |
| 张圣菊 | 化工工艺 |  | S011053000110192002940/037978 |  |  | \ |  |  |  |  | 是 |
| 张郑平 | 采矿 |  | S011053000110192003084/026161 |  |  | \ |  |  |  |  | 是 |
| 林 波 | 化工工艺 |  | S011053000110192003137/035874 |  |  | \ |  |  |  |  | 是 |
| 蔡治勇 | 火炸药、安全 |  | 0800000000102949/003832 |  |  | \ |  |  |  |  | 是 |
| 冯 皓 | 机械、化工机械 |  | 1600000000201291/019237 |  |  | \ |  |  |  |  | 是 |
| 刘国勇 | 化工工艺 |  | 1800000000100099/019324 |  |  | \ |  |  |  |  | 是 |
| 项目简介 | 项目位于重庆麻柳沿江开发区木洞栋青医药园内C16地块，本项目为其进行安全验收评价析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 | 勘验人员 |  | 勘验时间 |  | 勘验任务 |  |  | 勘验中的问题 |  |  |  |
|  | 王梅 肖泽钧 |  | 2020.9.4 |  | 现场勘查 |  |  | 危险化学品存储库门口无相应的安全警示标志；未明确存储物品种类和最大储存数量。 |  |  |  |
|  | 王梅 肖泽钧 |  | 2020.9.4 |  | 现场勘查 |  |  | 危险化学品存储库内物品堆放不规范，现场未设置危险化学品的危险特性表。 |  |  |  |
|  | 王梅 肖泽钧 |  | 2020.9.4 |  | 现场勘查 |  |  | 地下消防水池未设置“有限空间，未经许可禁止入内”的警示标志。 |  |  |  |
|  | 王梅 肖泽钧 |  | 2020.9.4 |  | 现场勘查 |  |  | 消防水泵间内，一直爬梯无防护笼。 |  |  |  |
|  | 王梅 肖泽钧 |  | 2020.9.4 |  | 现场勘查 |  |  | 配电室电工用具未定期进行绝缘性能检测。 |  |  |  |
|  | 王梅 肖泽钧 |  | 2020.9.4 |  | 现场勘查 |  |  | 现场一工业气瓶未设置防倾倒设施。 |  |  |  |
|  | 王梅 肖泽钧 |  | 2020.9.4 |  | 现场勘查 |  |  | 现场物品堆放杂乱，未分区分类放置。 |  |  |  |
|  | 王梅 肖泽钧 |  | 2020.9.4 |  | 现场勘查 |  |  | 锅炉房一蒸汽管道上压力表未标注最高压力警示线。 |  |  |  |
|  | 王梅 肖泽钧 |  | 2020.9.4 |  | 现场勘查 |  |  | 危化品库无危险化学品存放种类标识和最大存放量标识。现场无危险化学品安全技术说明书。 |  |  |  |