# 《安全评价报告信息公布表》

| 机构名称 | 重庆市安全生产科学研究有限公司 |  |  |  |  | 资质证号 |  |  |  | APJ-（渝）-001 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 中国石油天然气股份有限公司西藏拉萨销售分公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 中国石油天然气股份有限公司西藏拉萨销售分公司当雄加油站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类别 | □预评价 ■现状评价 □验收评价 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属业务类别 |  | 危化评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价项目管理 | 项目组组长 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  | 过程控制负责人 |  |  |
|  | 钟兢 |  |  |  | 蔡治勇 |  |  |  |  |  | 冯浩 |  |  |
| 编制过程 | 报告编制人 |  |  | 报告提交日期 |  |  |  | 报告审核人 |  |  |  | 报告审批人 |  |
|  | 潘盼新 |  |  | 2023.1 |  |  |  | 刘国勇 |  |  |  | 蔡治勇 |  |
| 姓 名 | 认定专业 |  | 安全评价师从业识别卡/证书编号 |  |  |  |  | 注册安全工程师 注册证号 |  |  |  |  | 是否专职 |
| 钟 兢 | 电气 |  | 1700000000201054 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 李 伟 | 机械 |  | 1800000000201223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 潘盼新 | 安全 |  | S011053000110193002253 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  | 否 |
| 田祖伟 | 安全 |  | S011053000110202001767 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 刘文娟 | 自动化 |  | 1700000000201153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 熊仁君 | 化工工艺 |  | 0800000000304234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 薛国臣 | 化工工艺 |  | S011041000110192002238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 唐 波 | 化工机械 |  | S011053000110192003004 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  | 是 |
| 孟萌萌 | 电气 |  | 1100000000301652 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 刘国勇 | 化工工艺 |  | 1800000000100099 |  |  |  |  | 0016637 |  |  |  |  | 是 |
| 冯皓 | 机械；化工机械 |  | S011053000110201000802 |  |  |  |  | 0016637 |  |  |  |  | 是 |
| 蔡治勇 | 热能与动力；火工 |  | 0800000000102949 |  |  |  |  | 0074134 |  |  |  |  | 是 |
| 项目简介 | 项目简介：中国石油天然气股份有限公司西藏拉萨销售分公司当雄加油站（以下简称：“当雄加油站”）拉萨市位于当雄县当曲卡镇当曲河东路5号，主要经营零售汽油、柴油。当雄加油站设有1座50m3的92#汽油罐，1座50m3的95#汽油罐，1座50m3的0#柴油罐，1座50m3的-20#柴油罐。柴油储罐容积折半计入油罐总容积，该站油罐总容积为150m3，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）第3.0.9条，当雄加油站属于二级加油站。 现场勘查照片： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 | 勘验人员 |  | 勘验时间 |  |  |  | 勘验任务 |  | 勘验中的问题 |  |  |  |  |
|  | 潘盼新 |  | 2022.12.22 |  |  |  |  |  | 见《整改意见回复表》 |  |  |  |  |