# 《安全评价报告信息公布表》

| 机构名称 | 重庆市安全生产科学研究有限公司 |  |  |  |  |  |  | 资质证号 | APJ-（渝）-001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 贵州高速投资集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 贵州高速投资集团有限公司塘头收费站加油站新建项目安全设施竣工验收评价报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类别 | □预评价 □现状评价 ☑验收评价 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属业务类别 |  | 石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价项目管理 | 项目组组长 |  |  |  |  |  | 技术负责人 |  | 过程控制负责人 |
|  | 陈红旭 |  |  |  |  |  | 刘国勇 |  | 冯 皓 |
| 编制过程 | 报告编制人 |  |  | 报告提交日期 |  |  |  | 报告审核人 | 报告审批人 |
|  | 余兆鸿 |  |  | 2024.1 |  |  |  | 刘国勇 | 徐茂 |
| 姓 名 | 认定专业 |  |  |  |  | 安全评价师从业识别卡/证书编号 |  | 注册安全工程师 注册证号 | 是否专职 |
| 陈红旭 | 机械专业 |  |  |  |  | 041366 |  | / | 是 |
| 余光鸿 | 机械专业 |  |  |  |  | 021106 |  | / | 是 |
| 席 刚 | 化工工艺 |  |  |  |  | 035615 |  | / | 是 |
| 林 波 | 化工专业 |  |  |  |  | 035915 |  | / | 是 |
| 唐 波 | 机械专业 |  |  |  |  | 035894 |  | / | 是 |
| 雷 楠 | 电气专业 |  |  |  |  | 030719 |  | / | 是 |
| 田祖伟 | 安全专业 |  |  |  |  | 035650 |  | / | 是 |
| 何文勋 | 安全专业 |  |  |  |  | 035553 |  | / | 是 |
| 孟萌萌 | 电气专业 |  |  |  |  | 019246 |  | / | 是 |
| 刘文娟 | 自动化专业 |  |  |  |  | 019235 |  | / | 是 |
| 冯 皓 | 化工机械 |  |  |  |  | 019237 |  | 55130140330 | 是 |
| 项目简介 | 一、建设项目概况 塘头收费站加油站隶属于贵州高速投资集团有限公司，于2022年04月26日取得贵州省市场监督管理局《企业名称自主申报告知书》，编号：012022042600394。 塘头收费站加油站于2019年12月30日取得贵州省商务厅《省商务厅关于贵州高速投资集团有限公司红水河收费加油站等规划确认的批复》（黔商许准〔2019〕55号）；于2020年5月14日取得贵州省交通运输厅《省交通运输厅关于贵州高速投资集团有限公司申请在红水河等36处收费站新建42个加油站的批复》（黔交建设〔2020〕41号）；于2020年9月28日取得贵州省交通运输厅《省交通运输厅关于红水河等36处收费站新建42个加油站增设条件及安全性评价的回复意见》（黔交建设〔2020〕64号）；于2019年11月4日取得用地《不动产权证书》（黔〔2019〕思南县不动产权第0004687号）。 贵州高速投资集团有限公司委托贵州黔晟恒宇岩土工程有限公司对本项目进行了岩土工程勘察，于2021年12月出具了《塘头收费站加油站岩土工程勘查报告》；委托贵州雍阳地矿资源开发有限公司对本项目进行了安全条件评价，于2022年05月出具了《贵州高速投资集团有限公司塘头收费站加油站新建项目安全条件评价报告》；委托哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司对本项目进行了安全设施设计，于2022年5月出具了《贵贵州高速投资集团有限公司塘头收费站加油站新建项目安全设施设计专篇》。 铜仁市应急管理局组织对本项目安全条件和安全设施设计专篇进行了审查，于2022年6月22日签发了《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》（黔铜危化项目安条审字〔2022〕11号）、《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》（黔铜危化项目安设审字〔2022〕10号），同意通过本项目安全条件和安全设施设计专篇审查。 塘头收费站加油站于2022年12月28日开工，于2023年11月1日竣工。土建施工单位：贵州高投生态产业有限公司，安装施工单位：贵州浩正建设工程有限公司，监理单位：重庆市永安工程建设监理有限公司。 项目总投资约776.95万元，其中安全设施专项投资51万元，占总投资的6.64％。 塘头收费站加油站进行了2处设计变更，出口侧宽度由26.48m更改为31.4m、绿化带改为弧形，取消出口通过式洗车机。 塘头收费站加油站总占地面积约3918.41m²。新建2层框架结构站房1栋，建筑面积381.8㎡；新建型钢结构罩棚1座，投影面积637.29㎡；新建加油岛4座，设置双枪双油品加油机4台；新建框架承重SF双层油罐罐池1座，罐池顶板设计活载荷35kN/m²，设40m³0#柴油储罐1个，40m³92#汽油储罐1个，40m³95#汽油储罐1个，总容量为120m³，柴油折半计入总容积为100m³；根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021），为二级加油站。 塘头收费站加油站建设竣工后，委托黔东南州雷盾防雷检测有限公司铜仁分公司进行了防雷装置检测，出具了《贵州省加油站雷电防护装置检测报告》（黔雷盾-1242017008-2023-TR-SN116），有效期至2024年6月18日。 二、主要危险、有害因素 本项目生产涉及的危险化学品有：汽油、柴油。其中，汽油属于重点监管的危险化学品、特别管控的危险化学品。不涉及剧毒化学品和易制毒化学品、易制爆化学品。不构成危险化学品重大危险源。 潜在的危险有害因素有：油品泄漏、火灾、爆炸、车辆伤害、触电、高处坠落、坍塌。 三、安全评价单元划分 依据《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》（安监总危化〔2007〕255号）规定的安全评价单元划分原则，根据本项目的实际情况和安全评价的需要，在分析主要危险、有害因素的基础上，将本项目划分为外部安全条件单元、总平面布置单元、主要装置（设施）单元、公用工程及辅助设施单元、安全生产管理单元，共5个安全评价单元。 四、评价结论 贵州高速投资集团有限公司塘头收费站加油站新建项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，具备国家现行有关安全生产法律法规和部门规章及标准规定和要求的安全生产条件。 现场勘察照片： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 | 勘验人员 |  | 勘验时间 |  | 勘验任务 |  |  | 勘验中的问题 |  |
|  | 陈红旭 |  | 2024.01.03 |  | 现场勘查、记录 |  |  | - 消防沙箱、消防器材箱、危废箱箱门、箱盖未跨接。 - 卸油区未配备消防锹、消防桶和灭火器。 - 通气管无标识。 - 92＃、95＃汽油卸油口未设置密封盖。 - 加油机未配备灭火器、灭火毯。 - 配电室未设置绝缘胶垫、未配备灭火器、门未设置挡鼠板。 |  |
|  | 余兆鸿 |  | 2024.01.03 |  | 现场勘查、记录 |  |  |  |  |