# 《安全评价报告信息公布表》

| 机构名称 | 重庆市安全生产科学研究有限公司 |  |  |  |  |  | 资质证号 |  | APJ-（渝）-001 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 余庆县龙溪镇美满加油站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 余庆县龙溪镇美满加油站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类别 | □预评价 ☑现状评价 □验收评价 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属业务类别 |  | 危险化学品储存经营 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价项目管理 | 项目组组长 |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  | 过程控制负责人 |  |  |
|  | 朱继红 |  |  |  |  | 刘国勇 |  |  |  | 冯 皓 |  |  |
| 编制过程 | 报告编制人 |  |  | 报告提交日期 |  |  |  | 报告审核人 |  |  | 报告审批人 |  |
|  | 黄义旭 |  |  | 2023.12 |  |  |  | 刘国勇 |  |  | 徐 茂 |  |
| 姓 名 | 认定专业 |  | 安全评价师从业识别卡/证书编号 |  |  |  |  | 注册安全工程师 注册证号 |  |  |  | 是否专职 |
| 朱继红 | 化工工艺 |  | 007765 |  |  |  |  | / |  |  |  | 是 |
| 何文勋 | 安全工程 |  | 035650 |  |  |  |  | / |  |  |  | 是 |
| 田祖伟 | 安全工程 |  | 030719 |  |  |  |  | 55180193956 |  |  |  | 是 |
| 席 刚 | 化工工艺 |  | 021106 |  |  |  |  | / |  |  |  | 是 |
| 雷 楠 | 电气 |  | 035553 |  |  |  |  | / |  |  |  | 是 |
| 孟萌萌 | 电气 |  | 019246 |  |  |  |  | / |  |  |  | 是 |
| 余兆鸿 | 机械 |  | 035915 |  |  |  |  | / |  |  |  | 是 |
| 唐 波 | 化工机械 |  | 035894 |  |  |  |  | / |  |  |  | 是 |
| 刘文娟 | 自动化 |  | 019235 |  |  |  |  | / |  |  |  | 是 |
| 黄义旭 | 地质工程 |  | 040714 |  |  |  |  | / |  |  |  | 是 |
| 冯 皓 | 机械、化工机械 |  | 019237 |  |  |  |  | 55130140330 |  |  |  | 是 |
| 刘国勇 | 化工工艺 |  | 019234 |  |  |  |  | 55060013805 |  |  |  | 是 |
| 项目简介 | 项目简介：余庆县龙溪镇美满加油站成立于2015年01月08日，于2018年06月22日核发营业执照，类型为普通合伙企业，法定代表人为严信，经营场所位于贵州省遵义市余庆县龙溪镇红军村。加油站占地面积为2074m2，建筑面积860.1m2，主要从事汽油和柴油的零售经营，危险化学品经营许可范围：汽油50m3×2，柴油50m3×2，属于二级加油站。 现场勘察照片： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 | 勘验人员 |  | 勘验时间 |  | 勘验任务 |  | 勘验中的问题 |  |  |  |  |  |
|  | 朱继红 |  | 2023.11.23 |  | 现场指导 |  | 隔油池设置不合理，无水封高度，不能实现油水分离排放。 现场配备灭火器不符合规范要求。 卸油区环保沟淤泥堵塞。 现场警示标识已模糊。 接地跨接不全。 水位检测立井不能观察检查。 发电机房与配电房均配置的MT3二氧化碳灭火器灭火器。 视频监控重要位置覆盖不全，无加油站出口，无洗车区。 现场未配备UPS电源。 紧急切断系统按钮设置不合理。 |  |  |  |  |  |
|  | 黄义旭 |  | 2023.11.23 |  | 现场资料收集和现场记录 |  |  |  |  |  |  |  |