# 《安全评价报告信息公布表》

| 机构名称 | 重庆市安全生产科学研究有限公司 |  |  |  |  | 资质证号 |  |  |  | APJ-（渝）-001 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 重庆中油迅发实业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 重庆中油迅发实业有限公司复兴服务区加油站（外侧）安全现状评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类别 | □预评价 现状评价 □验收评价 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属业务类别 |  | 化学原料、化学品及医药制造业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价项目管理 | 项目组组长 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  | 过程控制负责人 |  |  |
|  | 高创波 |  |  |  | 刘国勇 |  |  |  |  |  | 冯皓 |  |  |
| 编制过程 | 报告编制人 |  |  | 报告提交日期 |  |  |  | 报告审核人 |  |  |  | 报告审批人 |  |
|  | 高创波、肖泽钧 |  |  | 2024年3月 |  |  |  | 李伟 |  |  |  | 徐茂 |  |
| 姓 名 | 认定专业 |  | 安全评价师从业识别卡/证书编号 |  |  |  |  | 注册安全工程师 注册证号 |  |  |  |  | 是否专职 |
| 高创波 | 机械 |  | S011053000110202001824 |  |  |  |  | 55180193792 |  |  |  |  | 是 |
| 肖泽钧 | 安全 |  | S011044000110193002230 |  |  |  |  | -- |  |  |  |  | 是 |
| 唐 波 | 化工机械 |  | S011053000110192003004 |  |  |  |  | 55130140246 |  |  |  |  | 是 |
| 高胡容 | 安全 |  | S011053000110192002940 |  |  |  |  | -- |  |  |  |  | 是 |
| 林 波 | 化工工艺 |  | S011053000110192002987 |  |  |  |  | 55190209531 |  |  |  |  | 是 |
| 王淑芳 | 化工工艺 |  | S011053000110191001135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 王 梅 | 电气 |  | S011053000110191001147 |  |  |  |  | 55090076425 |  |  |  |  | 是 |
| 张郑平 | 电气 |  | S011053000110192003137 |  |  |  |  | -- |  |  |  |  | 是 |
| 刘文娟 | 自动化 |  | 1700000000201153 |  |  |  |  | 55140156484 |  |  |  |  | 是 |
| 冯 皓 | 机械、化工机械 |  | 1600000000201291 |  |  |  |  | 55130140330 |  |  |  |  | 是 |
| 刘国勇 | 化工工艺 |  | 1800000000100099 |  |  |  |  | 55060013805 |  |  |  |  | 是 |
| 项目简介 | 项目简介： 该加油站现有5个埋地SF双层油罐，其中2个0#柴油30m3，2个92#汽油30m3，1个95#汽油30m3，折合汽油储量为总容量为120m3（柴油折半计入）。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第3.0.9条，该加油站属于二级加油站。现场勘察照片： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 | 勘验人员 |  | 勘验时间 |  |  |  | 勘验任务 |  | 勘验中的问题 |  |  |  |  |
|  | 高创波、肖泽钧 |  | 2024年2月27日 |  |  |  | 勘查周边环境及项目情况 |  | 站区内油污截水沟未及时清掏 |  |  |  |  |