# 《安全评价报告信息公布表》

| 机构名称 | 重庆市安全生产科学研究有限公司 |  |  |  |  | 资质证号 |  |  |  | APJ-（渝）-001 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 大庆油田有限责任公司重庆分公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 合深4区块开发先导试验地面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类别 | □预评价 □现状评价 ☑验收评价 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属业务类别 |  | 石油天然气开采 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价项目管理 | 项目组组长 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  | 过程控制负责人 |  |  |
|  | 赵紫微 |  |  |  | 陈美宝 |  |  |  |  |  | 冯皓 |  |  |
| 编制过程 | 报告编制人 |  |  | 报告提交日期 |  |  |  | 报告审核人 |  |  |  | 报告审批人 |  |
|  | 赵紫微 |  |  | 2025.1 |  |  |  | 蒋平 |  |  |  | 徐茂 |  |
| 姓 名 | 认定专业 |  | 安全评价师从业识别卡/证书编号 |  |  |  |  | 注册安全工程师 注册证号 |  |  |  |  | 是否专职 |
| 张郑平 | 电气 |  | 035874 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 是 |
| 林 波 | 安全 |  | 035615 |  |  |  |  | 55190209531 |  |  |  |  | 是 |
| 高创波 | 采油 |  | 039952 |  |  |  |  | 55210270139 |  |  |  |  | 是 |
| 赵紫微 | 机械 |  | 040396 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 是 |
| 李伟 | 机械 |  | 020783 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 是 |
| 雷楠 | 储运、电气 |  | 035553 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 是 |
| 冯皓 | 机械 |  | 019237 |  |  |  |  | 0177668 |  |  |  |  | 是 |
| 陈美宝 | 油气储运 |  | 016795 |  |  |  |  | 55090076429 |  |  |  |  | 是 |
| 项目简介 | 本工程新建潼深401和潼深402两座单井站、合深401/402平台井场1座（包括2口井），部署试验新井4口（潼深401、潼深402、合深401-402平台井），集气脱水站1座，建设规模300×104m3/d，新建清管站2座、阀室5座、回注站1座，改扩建磨溪16C1集气站和川1井集气站。新建站外管道104.614km，含采气管线27.34km、燃料气管线16.73km、外输气管线54.248km、气田水转输管线6.296km。以及配套的通信、供配电、给排水、暖通、防腐、总图、建筑、结构等辅助生产设施及公用工程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 | 勘验人员 |  | 勘验时间 |  |  |  | 勘验任务 |  | 勘验中的问题 |  |  |  |  |
|  | 赵紫微、张郑平 |  | 2023.11.1 |  |  |  | 初勘 |  | 经现场踏勘，合深4脱水站周边部分民房间距不足，人员已搬迁。 |  |  |  |  |
|  | 赵紫微、张郑平 |  | 2023.11.2 |  |  |  | 初勘 |  | 外输管道部分标志桩缺失或字迹不清 |  |  |  |  |
|  | 赵紫微、张郑平 |  | 2023.11.3 |  |  |  | 初勘 |  | 5#阀室未设置铭牌和警示标识 |  |  |  |  |