# 安全评价报告信息公布表

| 机构名称 | 重庆市安全生产科学研究有限公司 |  |  |  |  | 资质证号 |  |  |  | APJ-（渝）-001 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 大庆油田龙丰实业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 大庆油田川渝地区潼深10HC井试采天然气净化及综合利用工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类别 | 预评价 现状评价 验收评价 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属业务类别 |  | 陆地石油和天然气开采业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价项目管理 | 项目组组长 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  | 过程控制负责人 |  |  |
|  | 赵紫微 |  |  |  | 陈美宝 |  |  |  |  |  | 冯皓 |  |  |
| 编制过程 | 报告编制人 |  |  | 报告提交日期 |  |  |  | 报告审核人 |  |  |  | 报告审批人 |  |
|  | 赵紫微 |  |  | 2024.11 |  |  |  | 蒋平 |  |  |  | 徐茂 |  |
| 姓 名 | 认定专业 |  | 安全评价师从业识别卡/证书编号 |  |  |  |  | 注册安全工程师 注册证号 |  |  |  |  | 是否专职 |
| 赵紫微 | 机械 |  | S011053000110202001889/040396 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 是 |
| 雷 楠 | 储运 |  | S011053000110193002251/035553 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 是 |
| 林 波 | 安全 |  | S011053000110192002987/035615 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 是 |
| 高创波 | 采油 |  | S011053000110202001824/039952 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 是 |
| 张郑平 | 电气 |  | S011053000110192003137/035874 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 是 |
| 唐 波 | 机械 |  | S011053000110192003004/035894 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 是 |
| 冯 皓 | 机械 |  | 019237/S011053000110201000802 |  |  |  |  | 55130140330 |  |  |  |  | 是 |
| 陈美宝 | 冶金、化工机械 |  | 1500000000100116 |  |  |  |  | 51080054488 |  |  |  |  | 是 |
| 项目简介 | 项目简介：本工程建设内容为潼深10HC井地面工程，新建一套天然气净化装置，主要包括水套加热炉撬、气液分离器撬、脱酸撬、脱酸塔撬、脱水撬、硫磺回收装置、导热油炉撬、放空分液罐、火炬、污水罐等设备，以及与之配套的自控、通信、供配电、消防、给排水、总图运输等内容。天然气60MPa出井口后，经水套加热炉节流降压后经气液分离器分离计量，再依次经过脱酸、脱水等工艺后，天然气进入集输管道，集输管道不在本工程评价范围内。 现场勘察照片： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 | 勘验人员 |  | 勘验时间 |  |  |  | 勘验任务 |  | 勘验中的问题 |  |  |  |  |
|  | 张郑平 |  | 20240930 |  |  |  | 周边环境 |  | 井站周边符合GB50183要求 |  |  |  |  |
|  | 高创波 |  | 20230930 |  |  |  | 平面布置 |  | 应明确出站管道阀门安装位置在站场边缘；应明确疏散门为平开门，并向疏散方向开启，站场内水套炉与分离器、值班室与污水池的距离不足。 |  |  |  |  |