# 安全评价报告信息公布表

| 机构名称 | 重庆市安全生产科学研究有限公司 |  |  |  |  | 资质证号 |  |  |  | APJ-（渝）-001 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 重庆市渝北区渝越商贸有限公司加油站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 重庆市渝北区渝越商贸有限公司加油站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类别 | □预评价 现状评价 □验收评价 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属业务类别 |  | 危险化学品经营储存 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价项目管理 | 项目组组长 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  | 过程控制负责人 |  |  |
|  | 高楠 |  |  |  | 刘国勇 |  |  |  |  |  | 冯皓 |  |  |
| 编制过程 | 报告编制人 |  |  | 报告提交日期 |  |  |  | 报告审核人 |  |  |  | 报告审批人 |  |
|  | 高楠 |  |  | 2025.1 |  |  |  | 欧中锴 |  |  |  | 徐茂 |  |
| 姓 名 | 认定专业 |  | 安全评价师从业识别卡/证书编号 |  |  |  |  | 注册安全工程师 注册证号 |  |  |  |  | 是否专职 |
| 高楠 | 安全 |  | S011053000110202001786 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 常鹏程 | 安全 |  | S011053000110192002926 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 孟萌萌 | 电气 |  | 1100000000301652 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 林波 | 化工工艺 |  | S011053000110192002987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 王梅 | 电气 |  | S011053000110191001147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 田祖伟 | 化工工艺 |  | S011053000110202001767 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 李伟 | 机械、安全 |  | 1800000000201223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 刘文娟 | 化工机械 |  | S011053000110192003004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 项目简介 | 项目简介： 单位名称：重庆市渝北区渝越商贸有限公司加油站 地 址：重庆市渝北区重庆科技产业园A区三号地 负 责 人：费良忠 经营品种：汽油、柴油 油品储量：汽油70m3、柴油30m3 ；折合储量85m3 加油站级别：三级〈依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021），该加油站应划分为三级站。〉 占地面积：2779.45 m2 建筑面积：584.19 m2 员工人数：9人。 现场勘察照片： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 | 勘验人员 |  | 勘验时间 |  |  |  | 勘验任务 |  | 勘验中的问题 |  |  |  |  |
|  | 高楠 |  |  |  |  |  |  |  | 漏油观测井内设置有非防爆电源插座。 |  |  |  |  |