编号:(CQAK-GK-05-06)

# 《安全评价报告信息公布表》

| 机构名称 | 重庆市安全生产科学研究有限公司 |  |  |  |  | 资质证号 |  |  |  | APJ-（渝）-001 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 甘肃省人工影响天气办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 甘肃省人工影响天气办公室省级弹药库房安全评估报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类别 | □预评价 □现状评价 □验收评价 ☑其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属业务类别 |  | 爆炸物品储存 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价项目管理 | 项目组组长 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  | 过程控制负责人 |  |  |
|  | 曹强宝 |  |  |  | 蔡治勇 |  |  |  |  |  | 冯皓 |  |  |
| 编制过程 | 报告编制人 |  |  | 报告提交日期 |  |  |  | 报告审核人 |  |  |  | 报告审批人 |  |
|  | 李俊强 |  |  | 2020年5月 |  |  |  | 蔡治勇 |  |  |  | 蔡治勇 |  |
| 姓 名 | 认定专业 |  | 安全评价师从业识别卡/证书编号 |  |  |  |  | 注册安全工程师 注册证号 |  |  |  |  | 是否专职 |
| 曹强宝 | 公路与城市道路工程 |  | S011041000110192002509 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 否 |
| 白建明 | 电气工程及其自动化 |  | 1700000000201198 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 是 |
| 田祖伟 | 安全 |  | 1700000000301781 |  |  |  |  | 55180193956 |  |  |  |  | 是 |
| 段美满 | 化工 |  | 1600000000200420 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 是 |
| 张福海 | 爆炸 |  | 1600000000301632 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 是 |
| 李俊强 | 化学工程与工艺 |  | 1800000000301632 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 是 |
| 蔡治勇 | 安全 |  | 0800000000102949 |  |  |  |  | 55080052964 |  |  |  |  | 是 |
| 冯皓 | 机械 |  | 1600000000201291 |  |  |  |  | 55130140330 |  |  |  |  | 是 |
| 项目简介 | 项目简介： 甘肃省人工影响天气办公室省级弹药库房位于甘肃省定西市安定区凤翔镇境内。该库区呈东西走向，共有13个库房，2个值班室，其中1#～9#库、消防器材室、车库位于库区东侧（早期建），10#～13#库、大门位于库区西侧（后期建）。 现场勘察照片： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 | 勘验人员 |  | 勘验时间 |  |  |  | 勘验任务 |  | 勘验中的问题 |  |  |  |  |
|  | 曹强宝 |  | 2020.3.28 |  |  |  | 周边环境及库内安全设施情况 |  | 库房门窗安装不规范；库区无消防水池；库外线路穿管不规范等。 |  |  |  |  |
|  | 李俊强 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |