# 《安全评价报告信息公布表》

| 机构名称 | 重庆市安全生产科学研究有限公司 |  |  |  |  | 资质证号 |  |  |  | APJ-（渝）-001 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 中国航油集团贵州石油有限公司长田加油站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 中国航油集团贵州石油有限公司长田加油站安全现状评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类别 | □预评价 现状评价 □验收评价 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属业务类别 |  | 危险化学品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价项目管理 | 项目组组长 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  | 过程控制负责人 |  |  |
|  | 席 刚 |  |  |  | 刘国勇 |  |  |  |  |  | 冯 皓 |  |  |
| 编制过程 | 报告编制人 |  |  | 报告提交日期 |  |  |  | 报告审核人 |  |  |  | 报告审批人 |  |
|  | 吴红玉 |  |  |  |  |  |  | 刘国勇 |  |  |  |  |  |
| 姓 名 | 认定专业 |  | 安全评价师从业识别卡/证书编号 |  |  |  |  | 注册安全工程师 注册证号 |  |  |  |  | 是否专职 |
| 席 刚 | 化工工艺 |  | 021106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 唐 波 | 机械 |  | 035894 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 欧中锴 | 安全工程 |  | 031212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 王永辉 | 电气 |  | 034150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 刘文娟 | 自动化 |  | 019235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 吴红玉 | 采矿工程 |  | 034149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 刘国勇 | 化工工艺 |  | 019234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 冯 皓 | 机械、化工机械 |  | 019237 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 蔡治勇 | 火炸药、安全 |  | 003832 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 项目简介 | 中国航油集团贵州石油有限公司长田加油站（以下简称长田加油站）位于黔南布依族苗族自治州惠水县长田乡桥洞村，法定代表人：杨小波，主要经营0#柴油、92#汽油、95#汽油的对外加油及储存。 长田加油站占地总面积：2414.75m2；总建筑面积为 672.89m2，其中站房建筑面积：214.52m2（砖混结构，二层，含开票间、办公室、休息室和配电间）；加油罩棚面积（钢网架结构）：512m2；设有车道数：4 个；安装3台双枪加油机，设有4个地埋 SF 双层罐（2个0#柴油罐，单罐容积为30m³，1个92#汽油罐，单罐容积为40m³，1个95#汽油罐，单罐容积为 40m³），总容积为140m³，柴油折半计算后加油站总容积为110m³，属于二级加油站。 现场勘查照片： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 | 勘验人员 |  | 勘验时间 |  |  |  | 勘验任务 |  | 勘验中的问题 |  |  |  |  |
|  | 席 刚 |  | 2021.3.24 |  |  |  | 现场指导 |  | - 摩托车进站加油未熄火； - 2、储油罐盖板是打开状态； - 3、加油站进出口未安装摄像头， - 4、站内集油沟内未及时清理。 |  |  |  |  |
|  | 欧中锴 |  | 2021.3.24 |  |  |  | 现场指导 |  |  |  |  |  |  |
|  | 吴红玉 |  | 2021.3.24 |  |  |  | 现场记录，报告编制 |  |  |  |  |  |  |