# 《安全评价报告信息公布表》

| 机构名称 | 重庆市安全生产科学研究有限公司 |  |  |  |  | 资质证号 |  |  |  | APJ-（渝）-001 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 重庆市万盛区和一氧气有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 重庆市万盛区和一氧气有限公司安全现状评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类别 | □预评价 现状评价 □验收评价 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属业务类别 |  | 行业类型：危险化学品经营 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价项目管理 | 项目组组长 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  | 过程控制负责人 |  |  |
|  | 常鹏程 |  |  |  | 刘国勇 |  |  |  |  |  | 冯皓 |  |  |
| 编制过程 | 报告编制人 |  |  | 报告提交日期 |  |  |  | 报告审核人 |  |  |  | 报告审批人 |  |
|  | 高楠 |  |  | 2022.4 |  |  |  | 蔡志勇 |  |  |  | 蔡志勇 |  |
| 姓 名 | 认定专业 |  | 安全评价师从业识别卡/证书编号 |  |  |  |  | 注册安全工程师 注册证号 |  |  |  |  | 是否专职 |
| 刘文娟 | 自动化 |  | 019235/1700000000201153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 唐 波 | 机械；化工机械 |  | 035894/S011053000110192003004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 张圣菊 | 化工工艺、安全 |  | 026161/S011053000110192003084 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 李 伟 | 机械、安全 |  | 020783/1800000000201223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 林 波 | 化工工艺、安全 |  | 035615/S011053000110192002987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 王 梅 | 电气、安全 |  | 019244/S011053000110191001147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 高胡容 | 安全 |  | 037978/S011053000110192002940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 张郑平 | 电气、自动化 |  | 035874/S011053000110192003137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 孟萌萌 | 电气 |  | 019246/1100000000301652 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 常鹏程 | *安全 |  | 025840/S011053000110192002926 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 高 楠 | *安全 |  | 041147/S011053000110202001786 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |
| 项目简介 | 项目简介：重庆市万盛区和一氧气有限公司（以下简称：和一氧气公司），成立于2003年，属有限责任公司，法定代表人傅光辉，公司位于万盛区南桐镇麒麟村杨柳井社。主要从事瓶装工业气瓶氧气、氩气、二氧化碳、混合气的充装、及其批发、零售瓶装乙炔（仓储式经营）、丙烷（仓储式经营）、医用氧（仓储式经营）、氩气（仓储式经营）、氮气（仓储式经营）、二氧化碳（仓储式经营）、氧气（仓储式经营）等经营 现场勘察照片： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 | 勘验人员 |  | 勘验时间 |  |  |  | 勘验任务 |  | 勘验中的问题 |  |  |  |  |
|  | 常鹏程 |  | 2022-03-02 |  |  |  | 组长 |  | 乙炔、丙烷空瓶实瓶分区存放标识和和警示标识 |  |  |  |  |
|  | 高楠 |  | 2022-03-02 |  |  |  | 编制 |  | 乙炔、丙烷库房内可燃气体报警设施设置位置偏高，未设置消防器材 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 乙炔库房屋檐上方有一趟电缆随屋檐敷设 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 乙炔、丙烷仓库未进行防雷设施检测 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 视频监控存储期不足90日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 乙炔、丙烷库房内无防倾倒措施；库房旁停放三轮车、皮卡车 |  |  |  |  |