# 《安全评价报告信息公布表》

| 机构名称 | 重庆市安全生产科学研究有限公司 |  |  |  |  |  | 资质证号 |  |  |  | APJ-（渝）-001 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 中国航空油料有限责任公司重庆分公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 中国航空油料有限责任公司重庆分公司巫山供应站安全现状评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类别 | □预评价 □√现状评价 □验收评价 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属业务类别 |  | 危险化学品仓储项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价项目管理 | 项目组组长 |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  | 过程控制负责人 |  |  |
|  | 吴子科 |  |  |  |  | 刘国勇 |  |  |  |  |  | 冯皓 |  |  |
| 编制过程 | 报告编制人 |  |  |  | 报告提交日期 |  |  |  | 报告审核人 |  |  |  | 报告审批人 |  |
|  | 孔维静 |  |  |  | 2022年5月 |  |  |  | 蔡治勇 |  |  |  | 蔡治勇 |  |
| 姓 名 | 认定专业 |  | 安全评价师从业识别卡/证书编号 |  |  |  |  |  | 注册安全工程师 注册证号 |  |  |  |  | 是否专职 |
| 吴子科 | 安全工程 |  | 1500000000100173 |  |  |  |  |  | 2014033550330000 |  |  |  |  | 是 |
| 孔维静 | 安全工程 |  | S011053000110193002270 |  |  |  |  |  | 201911046550000114 |  |  |  |  | 是 |
| 刘文娟 | 自动化 |  | 1700000000201153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 唐 波 | 机械 |  | S011053000110192003004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 王淑芳 | 化工工艺 |  | S011053000110191001135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 张郑平 | 电气、自动化 |  | S011053000110192003137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 李 伟 | 机械、安全 |  | 1800000000201223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 林 波 | 化工工艺、安全 |  | S011053000110192002987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 孟萌萌 | 电气 |  | 1100000000301652 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 刘国勇 | 化工工艺 |  | 1800000000100099 |  |  |  |  |  | 0016637 |  |  |  |  | 是 |
| 冯皓 | 机械；化工机械 |  | S011053000110201000802 |  |  |  |  |  | 0016637 |  |  |  |  | 是 |
| 蔡治勇 | 热能与动力；火工 |  | 0800000000102949 |  |  |  |  |  | 0074134 |  |  |  |  | 是 |
| 项目简介 | 项目简介：巫山供应站位于巫山机场航站区东南侧约163m，场地呈长方形，长为165m，宽60m，占地面积为9900m2（约14.85亩），设置有2个对外出入口。其西北面为机场主干道路，其余3面均为坡地。巫山供应站现有2座200m3地上立式锥底固定顶航空煤油罐，总库容为400m3，属于五级石油库。另外设置10m3卧式埋地回收罐1座，并设有装卸油棚、油车库、综合业务用房、事故池、隔油池、油气回收装置等。 现场勘察照片： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 | 勘验人员 |  |  | 勘验时间 |  |  |  | 勘验任务 |  | 勘验中的问题 |  |  |  |  |
|  | 吴子科 孔维静 |  |  | 2021.5.10 |  |  |  | 现场测量、检查安全设施、周边环境勘查等 |  | 1.消防作战服和空气呼吸器摆放位置不正确，位于油车库，属于防爆区域。 |  |  |  |  |