# 安全评价报告信息公布表

| 机构名称 | 重庆市安全生产科学研究有限公司 |  |  |  |  |  | 资质证号 |  |  |  | APJ-（渝）-001 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司储气库管理处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 相国寺储气库扩压增量工程安全评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类别 | █预评价 □现状评价 □验收评价 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属业务类别 |  | 长输管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价项目管理 | 项目组组长 |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  | 过程控制负责人 |  |  |
|  | 陈美宝 |  |  |  |  | 刘国勇 |  |  |  |  |  | 冯皓 |  |  |
| 编制过程 | 报告编制人 |  |  |  | 报告提交日期 |  |  |  | 报告审核人 |  |  |  | 报告审批人 |  |
|  | 闫云光 |  |  |  | 2023.3 |  |  |  | 蔡治勇 |  |  |  | 蔡治勇 |  |
| 姓 名 | 认定专业 |  |  | 安全评价师从业识别卡/证书编号 |  |  |  |  | 注册安全工程师 注册证号 |  |  |  |  | 是否专职 |
| 陈美宝 | 油气储运 |  |  | 1500000000100116 |  |  |  |  | 0100948 |  |  |  |  | 是 |
| 雷 楠 | 油气储运 |  |  | S011053000110193002251 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 易安柯 | 油气储运 |  |  | S011053000110193002441 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 何文勋 | 安 全 |  |  | S011053000110193002272 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 闫云光 | 电 气 |  |  | S011053000110192002943 |  |  |  |  | 55210262938 |  |  |  |  | 是 |
| 刘文娟 | 自动化（仪表） |  |  | 1700000000201153 |  |  |  |  | AG00218278 |  |  |  |  | 是 |
| 钟 兢 | 工艺设备与控制 |  |  | 1700000000201054 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 刘菊梅 | 防 腐 |  |  | 1500000000100202 |  |  |  |  | 0073918 |  |  |  |  | 是 |
| 项目简介 | 项目简介： 根据中石油集团公司储气库业务“十四五”规划方案和西南储气库中心建设任务要求，2023年相国寺储气库工作气量力争达到26亿方，为此需实施扩压增量工程。 为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针，为建设项目提供科学依据，利于建设项目本质安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》等有关规定，重庆市安全生产科学研究有限公司受储气库管理处的委托，对相国寺储气库扩压增量工程进行安全评价。。 本次评价范围包括扩建集注站1座，2）改造注采站4座；迁改集注站扩建区域已有输气管道1.16km；与上述工程相关的防腐、自控、供配电等公用工程。 现场勘察照片： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 | 勘验人员 |  | 勘验时间 |  |  |  |  | 勘验任务 |  | 勘验中的问题 |  |  |  |  |
|  | 陈美宝 |  | 2022.2.14-2.15 |  |  |  |  | 项目组长 |  | 1、集注站扩建区域内有废弃厕所以及10kV电力线路； 2、集注站扩建区域现状高差较大，需回填土石方，需注意截排水以及回填稳定性。 |  |  |  |  |
|  | 闫云光 |  | 2022.2.14-2.15 |  |  |  |  | 项目组成员 |  |  |  |  |  |  |