# 《安全评价报告信息公布表》

| 机构名称 | 重庆市安全生产科学研究有限公司 |  |  | 资质证号 |  | APJ-（渝）-001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 中国石化销售股份有限公司贵州遵义城区石油分公司 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 中国石化销售股份有限公司贵州遵义城区石油分公司新店子加油站安全现状评价报告 |  |  |  |  |  |
| 项目类别 | □预评价 ☑现状评价 □验收评价 □其他 |  |  |  |  |  |
| 所属业务类别 | 危险化学品经营 |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价项目管理 | 项目组组长 |  |  | 技术负责人 |  | 过程控制负责人 |
|  | 朱继红 |  |  | 刘国勇 |  | 冯 皓 |
| 编制过程 | 报告编制人 |  | 报告提交日期 | 报告审核人 |  | 报告审批人 |
|  | 陈红旭 |  | 2023.05 | 刘国勇 |  | 徐茂 |
| 姓 名 | 认定专业 |  | 安全评价师从业识别卡/证书编号 | 注册安全工程师 注册证号 |  | 是否专职 |  |
| 朱继红 | 化工工艺 |  | 007765 | / |  | 是 |  |
| 席 刚 | 化工工艺 |  | 021106 | / |  | 是 |  |
| 陈红旭 | 机械专业 |  | 041366 | / |  | 是 |  |
| 唐 波 | 化工机械 |  | 035894 | / |  | 是 |  |
| 田祖伟 | 安全工程 |  | 030719 | / |  | 是 |  |
| 何文勋 | 安全专业 |  | 035650 | / |  | 是 |  |
| 雷 楠 | 电气专业 |  | 035553 | / |  | 是 |  |
| 孟萌萌 | 电气专业 |  | 019246 | / |  | 是 |  |
| 刘文娟 | 自动化专业 |  | 019235 | / |  | 是 |  |
| 刘国勇 | 化工工艺 |  | 019234 | / |  | 是 |  |
| 冯 皓 | 化工机械 |  | 019237 | 55130140330 |  | 是 |  |
| 项目简介 | 一、建设项目概况 中国石化销售股份有限公司贵州遵义城区石油分公司新店子加油站（以下简称“中石化遵义新店子加油站”）位于遵义市红花岗区南舟路415号，营业执照统一社会信用代码：91520300736626559F，主要从事车用汽油、柴油的储存经营。 中国石化销售股份有限公司贵州遵义石油分公司委托遵义市吉欣成企业管理有限公司对中石化遵义新店子加油站进行管理，双方签订了委托管理合同，委托管理的主要内容包括：成品油销售、便利店销售、商品管理、站级信息系统管理、资金发票管理、加油卡管理、规范化服务管理、站容站貌管理、HSE管理、设备保养维护、部分经营性变动费用等，委托管理期限至2024年11月30日。 中石化遵义新店子加油站在原址进行了甲醇加注和双层储罐改扩建，建设单位委托雍阳地矿资源开发有限公司进行了改扩建安全条件评价，委托河北海川能源科技股份有限公司进行了改扩建安全设施设计。 中石化遵义新店子加油站总占地面积约1256.50m²，改造后设置潜油泵式加油机4台，甲醇加注机1台（已暂停使用）。设置SF双层埋地储罐4个，其中：20m³的92#汽油储罐1个、20m³的95#汽油储罐1个、20m³的甲醇储罐1个（已暂停使用、甲醇容积计入汽油容积）、30m³的柴油储罐1个，加油站总容积90m³，甲醇容积计入汽油容积，柴油容积折半计算后加油站总容积为75m³，改造后为三级加油站。 中石化遵义新店子加油站改扩建建设完成后委托贵州安科劳动保护技术有限责任公司进行了安全设施竣工验收，于2022年06月21日取得遵义市应急管理局核发的危险化学品经营许可证（证号编号：遵WH安许证字[2022]256号，有效日期至2023年07月07日）；于2022年06月07日取得遵义市商务局核发的成品油零售经营批准证书（油零售证书第52020107号，有效期至2024年09月17日）。 中石化遵义新店子加油站甲醇储存、经营已暂停，储罐内的甲醇已清空，甲醇加注机已停止使用。 中石化遵义新店子加油站自2022年06月21日取得《危险化学品经营许可证》以来，周围环境、内部安全距离、设备设施等没有发生变化，没有发生生产安全事故。 二、主要危险、有害因素 中石化遵义新店子加油站储存、经营的汽油、柴油属于危险化学品。汽油属于重点监管的危险化学品。不构成重大危险源。 潜在的危险有害因素有：爆炸、火灾、中毒和窒息、油品泄漏、车辆伤害、触电、高处坠落、坍塌。 三、评价结论 根据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《危险化学品经营许可证管理办法》《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等法律法规和标准规范的要求，对中石化遵义新店子加油站进行安全现状评价，结论如下：中国石化销售股份有限公司贵州遵义城区石油分公司新店子加油站的安全现状满足国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准规定的要求。 现场勘察照片： |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 | 勘验人员 | 勘验时间 |  | 勘验任务 | 勘验中的问题 |  |
|  | 朱继红 | 2023.4.28 |  | 现场勘查、记录 | 加油机配备的4kg手提式干粉灭火器，不符合现行标准的要求。 通气管高出罩棚1.50m，不符合现行标准的要求。 |  |
|  | 陈红旭 | 2023.04.28 |  | 现场勘查、记录 |  |  |