# 《安全评价报告信息公布表》

| 机构名称 | 重庆市安全生产科学研究有限公司 |  |  |  |  |  | 资质证号 |  |  | APJ-（渝）-001 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 积石山县吹麻滩镇北区加油站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 积石山县吹麻滩镇北区加油站安全现状评价报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类别 | □预评价 ☑现状评价 □验收评价 □ 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属业务类别 |  | 危险化学品经营 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价项目管理 | 项目组组长 |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  | 过程控制负责人 |  |  |
|  | 赵长军 |  |  |  |  | 刘国勇 |  |  |  |  | 冯皓 |  |  |
| 编制过程 | 报告编制人 |  |  | 报告提交日期 |  |  |  | 报告审核人 |  |  |  | 报告审批人 |  |
|  | 李俊强 |  |  | 2023.5 |  |  |  | 徐茂 |  |  |  | 徐茂 |  |
| 姓 名 | 认定专业 |  | 安全评价师从业识别卡/证书编号 |  |  |  |  | 注册安全工程师 注册证号 |  |  |  |  | 是否专职 |
| 赵长军 | 化工工艺 |  | 031076 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 李伟 | 机械 |  | 020783 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 田祖伟 | 安全 |  | 030719 |  |  |  |  | 55180193956 |  |  |  |  | 是 |
| 何文勋 | 化工工艺 |  | 033925 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 刘文娟 | 电气、自动化（仪表） |  | 019235 |  |  |  |  | 55140156484 |  |  |  |  | 是 |
| 李俊强 | 化工工艺 |  | 033925 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 薛国臣 | 化工工艺 |  | 025841 |  |  |  |  | 55130140246 |  |  |  |  | 是 |
| 孟萌萌 | 电气 |  | 019246 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 唐波 | 机械 |  | 035894 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 熊仁君 | 化工工艺 |  | 015225 |  |  |  |  | 55060013805 |  |  |  |  | 是 |
| 刘国勇 | 化工工艺 |  | 019234 |  |  |  |  | 55130140330 |  |  |  |  | 是 |
| 冯皓 | 化工机械 |  | 003832 |  |  |  |  | 55130140330 |  |  |  |  | 是 |
| 项目简介 | 项目简介： 积石山县吹麻滩镇北区加油站位于甘肃省临夏回族自治州积石山保安族东乡族撒拉族自治县吹麻滩镇林坪村八社，法定代表人韩建国，主要从事汽油、柴油、润滑油零售；汽车清洁服务；预包装食品兼散装食品、保健食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、粮油、日化用品、文具用品、家用电器、汽车用品、五金、农资零售；（依法须经许可的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***。 该加油站占地面积3580㎡，其中站房建筑面积265.36m2，钢网架罩棚投影面积539m2，该加油站三面设2.2m高实体围墙。该站西北角为储油罐区，埋地设置5座30m3SF卧式承重油罐，其中3座汽油储罐，2座柴油储罐，加油罩棚下设置税控潜油泵加油机加油机4台，其中2台双枪双油品柴油加油机，2台四枪双油品汽油加油机，储油罐区总罐容为150m3，柴油罐容积折半计算后油罐总容积为120m³，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第3.0.9条的规定，本加油站为二级加油站。 现场勘察照片： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 | 勘验人员 |  | 勘验时间 |  | 勘验任务 |  |  |  | 勘验中的问题 |  |  |  |  |
|  | 赵长军 卢耀鹏 |  | 2023.05.05 |  | 对加油站经营条件符合性进行检查 |  |  |  | 罐区储罐接地扁铁未设置编号 站区入口处未设置进站须知 未设置油污水集油沟及水封井 |  |  |  |  |