# 《安全评价报告信息公布表》

| 机构名称 | 重庆市安全生产科学研究有限公司 |  |  |  |  |  |  | 资质证号 |  | APJ-(渝)-001 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 遵义石化贵燃能源有限责任公司汇川加油加气站扩建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 遵义石化贵燃能源有限责任公司汇川加油加气站扩建项目安全条件评价报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类别 | ☑预评价 □现状评价 □验收评价 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属业务类别 |  | 危险化学品经营 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价项目管理 | 项目组组长 |  |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  | 过程控制负责人 |  |  |  |
|  | 朱继红 |  |  |  |  |  | 刘国勇 |  |  |  | 冯 皓 |  |  |  |
| 编制过程 | 报告编制人 |  |  |  | 报告提交日期 |  |  |  | 报告审核人 |  |  |  | 报告审批人 |  |
|  | 王永辉 |  |  |  | 2023-5 |  |  |  | 刘国勇 |  |  |  | 陈美宝 |  |
| 姓 名 | 认定专业 |  |  | 安全评价师从业识别卡/证书编号 |  |  |  |  | 注册安全工程师 注册证号 |  |  |  |  | 是否专职 |
| 朱继红 | 化工工艺专业 |  |  | 007765 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 孟萌萌 | 电气专业 |  |  | 019246 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 王永辉 | 电气专业 |  |  | 034150 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 唐 波 | 机械专业 |  |  | 035894 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 席 刚 | 化工工艺专业 |  |  | 021106 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 陈红旭 | 机械专业 |  |  | 041366 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 田祖伟 | 安全工程专业 |  |  | 030719 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 何文勋 | 安全工程专业 |  |  | 035650 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 刘文娟 | 自动化专业 |  |  | 019235 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 项目简介 | 项目简介： 建设单位：遵义石化贵燃能源有限责任公司 建设项目名称：汇川加油加气站 建设地点：遵义市汇川区汇川大道千汇4S店附近（贵燃〈集团〉遵义燃气有限公司汇川加气站内） 项目性质：危险化学品经营 加油加气站总占地面积：7862㎡ 建设规模：拟增设2具20m³SF汽油罐，1具20m³SF柴油罐，油罐总容积为60m³，折油罐总容积为50m³；将原加气站内罩棚下靠边坡一侧的2台加气机改为2台4枪潜油泵加油机，原加气站所有建（构）筑物、公用工程及辅设施均利旧。 建设性质：扩建（在贵燃〈集团〉遵义燃气有限公司汇川加气站内新增加油工艺设施（设备）），该项目于2021年05月18日获得由遵义市商务局核发的《遵义市商务局关于汇川加油站等13座站点规划确认的批复》（遵商函﹝2021﹞40号）；于2023年2月28日获得由遵义市商务局出具的《遵义市商务局关于遵义石化贵燃能源有限责任公司新建汇川加油站有关情况的说明》，要求在规划确认书有效期内进行建设，说明文件中明确规划确认书有效时间至2023年5月18日。 主要建设内容：拟建设内容主要为利旧原加气站已建的建（构）筑物，新增加油工艺设施（设备），拟增设2具20m³SF汽油罐，1具20m³SF柴油罐，油罐总容积为60m³折油罐总容积为50m³，油罐拟布置在罩棚下行车道下，设置承重罐池；将原加气站内罩棚下靠边坡一侧的2台加气机改为2台4枪潜油泵加油机。扩建后，该加油加气站内设有埋地卧式汽油储罐2台（单台容积20m³）、埋地卧式柴油储罐1台（单台容积20m³）；CNG储气瓶组1组（水容积9m³），依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）表3.0.17规定，新增加油功能后为三级加油加气站。 现场勘察照片： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 | 勘验人员 |  | 勘验时间 |  |  | 勘验任务 |  |  |  |  |  | 勘验中的问题 |  |  |
|  | 朱继红 |  | 2023年3月25日 |  |  | 对项目情况、周边环境、法律法规的符合性进行勘察。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 王永辉 |  | 2023年3月25日 |  |  | 对改造项目情况、周边环境、现场进行勘察并收集资料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |