# 《安全评价报告信息公布表》

| 机构名称 | 重庆市安全生产科学研究有限公司 |  |  |  |  |  |  | 资质证号 |  | APJ-(渝)-001 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 贵州省遵义三力石油化工有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 遵义市播州区万寿农用油料经营部（农机加油站）安全现状评价报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类别 | □预评价 ☑现状评价 □验收评价 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属业务类别 |  | 危险化学品经营 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价项目管理 | 项目组组长 |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  | 过程控制负责人 |  |  |  |
|  | 朱继红 |  |  |  |  | 刘国勇 |  |  |  |  | 冯 皓 |  |  |  |
| 编制过程 | 报告编制人 |  |  |  | 报告提交日期 |  |  |  | 报告审核人 |  |  | 报告审批人 |  |  |
|  | 王永辉 |  |  |  | 2023.1 |  |  |  | 刘国勇 |  |  | 蔡治勇 |  |  |
| 姓 名 | 认定专业 |  |  | 安全评价师从业识别卡/证书编号 |  |  |  |  | 注册安全工程师 注册证号 |  |  |  |  | 是否专职 |
| 朱继红 | 化工工艺专业 |  |  | 007765 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 孟萌萌 | 电气专业 |  |  | 019246 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 王永辉 | 电气专业 |  |  | 034150 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 唐 波 | 机械专业 |  |  | 035894 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 席 刚 | 化工工艺专业 |  |  | 021106 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 陈红旭 | 机械专业 |  |  | 041366 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 田祖伟 | 安全工程专业 |  |  | 030719 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 何文勋 | 安全工程专业 |  |  | 035650 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 刘文娟 | 自动化专业 |  |  | 019235 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 项目简介 | 项目简介： 单位名称：贵州省遵义三力石油化工有限公司 项目名称：遵义市播州区万寿农用油料经营部（农机加油站） 地址：遵义市播州区桂花桥街道万寿街 法定代表人：帅洁 站长：兰新平（站长为加油站主要负责人） 安全管理员：韦小霞 经营品种：汽油、柴油 加油站等级：二级加油站 占地面积：3587.5㎡ 建筑总面积：760㎡ 员工人数：7人（其中站长（主要负责人）1人，安全管理员1人，加油员5人）。 油品储量：汽油90m3、柴油30m3（分别为3座30m³汽油储罐（其中92#汽油储罐2座，95#汽油储罐1座），1座30m³柴油储罐）。依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021中第“3.0.9”条，柴油罐容积折半计算后油站油罐总容积为105m³，为二级加油站。 现场勘察照片： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 | 勘验人员 |  | 勘验时间 |  |  |  | 勘验任务 |  |  |  |  |  | 勘验中的问题 |  |
|  | 朱继红 |  | 2023年1月13日 |  |  |  | 对项目情况、周边环境、法律法规的符合性进行勘察。 |  |  |  |  |  | 1、油罐人孔内管道有金属构件未做静电接地。 2、配电柜与发电机设置在同一个房间。 |  |
|  | 王永辉 |  | 2023年1月13日 |  |  |  | 对改造项目情况、周边环境、现场进行勘察并收集资料。 |  |  |  |  |  |  |  |