# 《安全评价报告信息公布表》

| 机构名称 | 重庆市安全生产科学研究有限公司 |  |  |  |  | 资质证号 |  |  |  | APJ-（渝）-001 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 定西市富强烟花爆竹批发有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 定西市富强烟花爆竹批发有限公司烟花爆竹仓储扩建项目安全验收评价报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类别 | □预评价 □现状评价 ☑验收评价 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属业务类别 |  | 烟花爆竹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价项目管理 | 项目组组长 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  | 过程控制负责人 |  |  |
|  | 赵长军 |  |  |  | 蔡治勇 |  |  |  |  |  | 冯皓 |  |  |
| 编制过程 | 报告编制人 |  |  | 报告提交日期 |  |  |  | 报告审核人 |  |  |  | 报告审批人 |  |
|  | 赵长军、李俊强 |  |  | 2024.5 |  |  |  | 李晓斌 |  |  |  | 徐茂 |  |
| 姓 名 | 认定专业 |  | 安全评价师从业识别卡/证书编号 |  |  |  |  | 注册安全工程师 注册证号 |  |  |  |  | 是否专职 |
| 赵长军 | 化工工艺 |  | S011032000110202000930 |  |  |  |  | —— |  |  |  |  | 是 |
| 田祖伟 | 安全 |  | S011053000110202001767 |  |  |  |  | 55180193956 |  |  |  |  | 是 |
| 李 鹏 | 爆炸技术 |  | S011053000110202001828 |  |  |  |  | —— |  |  |  |  | 是 |
| 唐 波 | 化工机械 |  | S011053000110192003004 |  |  |  |  | —— |  |  |  |  | 是 |
| 孟萌萌 | 电气 |  | 1100000000301652 |  |  |  |  | —— |  |  |  |  | 是 |
| 李 伟 | 机械 |  | 1800000000201223 |  |  |  |  | —— |  |  |  |  | 是 |
| 蔡治勇 | 火炸药、安全 |  | 0800000000102949 |  |  |  |  | 55080052964 |  |  |  |  | 是 |
| 冯 皓 | 机械、化工机械 |  | S011053000110201000802 |  |  |  |  | 55130140330 |  |  |  |  | 是 |
| 项目简介 | 项目简介： 该公司已于2021年09月18日取得由定西市应急管理局颁发的烟花爆竹经营（批发）许可证，编号（甘）PF〔2021〕00045号，许可证有效期为2021年09月11日至2024年09月10日。该公司位于安定区巉口镇三十里铺村的库区共有三栋仓库，危险等级均为1.3级，1#仓库面积为700㎡，储存量为10t；2#仓库面积为408㎡，储存量为6t，本次扩建前3#仓库面积为570㎡，储存量为8t。扩建面积为428㎡，经过扩建后3#仓库面积增加到998㎡，储存量为15t。 现场勘察照片： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 | 勘验人员 |  | 勘验时间 |  |  |  | 勘验任务 |  | 勘验中的问题 |  |  |  |  |
|  | 李俊强、赵长军 |  | 2023.10.19 |  |  |  | 现场勘验 |  | 1、新建仓库墙面张贴的安全警示标志不全 2、库房内未放置温、湿度计及记录 3、仓库门口前2.5m的停车线未划 |  |  |  |  |