# 《安全评价报告信息公布表》

| 机构名称 | 重庆市安全生产科学研究有限公司 |  |  |  |  | 资质证号 |  |  |  | APJ-（渝）-001 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 中国石油天然气股份有限公司重庆万盛销售分公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 中国石油天然气股份有限公司重庆万盛销售分公司万东加油站油罐增容改造项目安全验收评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类别 | 预评价 □现状评价 验收评价 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属业务类别 |  | 危险化学品企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价项目管理 | 项目组长 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  | 过程控制负责人 |  |  |
|  | 刘文娟 |  |  |  | 刘国勇 |  |  |  |  |  | 冯 皓 |  |  |
| 编制过程 | 报告编制人 |  |  | 报告提交日期 |  |  |  | 报告审核人 |  |  |  | 报告审批人 |  |
|  | 刘文娟 |  |  | 2024年2月 |  |  |  | 段美满 |  |  |  | 徐 茂 |  |
| 姓名 | 认定专业 |  | 安全评价师从业识别卡/证书编号 |  |  |  | 注册安全工程师 执业资格证书编号 |  |  |  |  |  | 是否专职 |
| 刘文娟 | 自动化（仪表） |  | 1700000000201153 |  |  |  | AG00218278 |  |  |  |  |  | 是 |
| 易安柯 | 化工工艺 |  | S011053000110193002441 |  |  |  | \ |  |  |  |  |  | 是 |
| 薛国臣 | 化工工艺 |  | S011041000110192002238 |  |  |  | 0177475 |  |  |  |  |  | 是 |
| 田祖伟 | 安全 |  | S011053000110202001767 |  |  |  | \ |  |  |  |  |  | 是 |
| 周智健 | 安全 |  | S011053000110203001660 |  |  |  | \ |  |  |  |  |  | 是 |
| 雷楠 | 电气 |  | S011053000110193002251 |  |  |  | \ |  |  |  |  |  | 是 |
| 孟萌萌 | 电气 |  | 1100000000301652 |  |  |  | \ |  |  |  |  |  | 是 |
| 唐波 | 化工机械 |  | S011053000110192003004 |  |  |  | \ |  |  |  |  |  | 是 |
| 李伟 | 机械 |  | 1800000000201223 |  |  |  | \ |  |  |  |  |  | 是 |
| 刘国勇 | 化工工艺 |  | 1800000000100099 |  |  |  | 0016637 |  |  |  |  |  | 是 |
| 冯 皓 | 机械；化工机械 |  | S011053000110201000802 |  |  |  | 0177668 |  |  |  |  |  | 是 |
| 项目简介 | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司虎曾路加油站更换油罐油品项目主要建设内容包括：（1）将20m3的0#柴油罐（编号V02）改为95#汽油罐，并增设通气管；将15m3的95#汽油罐（编号V04）改为92#汽油罐；（2）增设油气回收装置，加油机底槽采用成品复合材料集油盆；（3）管道更新：新建双层管道渗漏检测井1个，加油机底槽至检测井的加油管道更换为双层管道，双层管道与单层钢质管道之间采用钢塑转换连接，增设双层管道在线渗漏监测系统；（4）增设可燃气体报警装置、高液位报警装置；完善防雷防静电、排水等公辅设施。 现场照片： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 | 勘察人员 |  | 勘察时间 |  |  |  | 勘查任务 |  | 勘查中的问题 |  |  |  |  |
|  | 刘文娟 |  | 2024年1月13日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |