# 《安全评价报告信息公布表》

| 机构名称 | 重庆市安全生产科学研究有限公司 |  |  |  |  | 资质证号 |  |  | APJ-（渝）-001 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 陇西县云马商贸有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 陇西县云马商贸有限责任公司陇西县云田镇加油站安全现状评价报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类别 | □预评价 ☑现状评价 □验收评价 □ 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属业务类别 |  | 危险化学品经营 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价项目管理 | 项目组组长 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  | 过程控制负责人 |  |  |  |
|  | 赵长军 |  |  |  | 刘国勇 |  |  |  |  | 冯皓 |  |  |  |
| 编制过程 | 报告编制人 |  |  | 报告提交日期 |  |  |  | 报告审核人 |  |  |  | 报告审批人 |  |
|  | 李晓斌 |  |  | 2024.6 |  |  |  | 李俊强 |  |  |  | 蔡治勇 |  |
| 姓 名 | 认定专业 |  | 安全评价师从业识别卡/证书编号 |  |  |  |  | 注册安全工程师 注册证号 |  |  |  |  | 是否专职 |
| 赵长军 | 化工工艺 |  | 031076 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 李伟 | 机械 |  | 020783 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 何文勋 | 安全 |  | 035650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 田祖伟 | 安 全 |  | 030719 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 李晓斌 | 化工工艺 |  | 036765 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 刘文娟 | 自动化 |  | 019235 |  |  |  |  | 55140156484 |  |  |  |  | 是 |
| 唐波 | 机械 |  | 035894 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 薛国臣 | 化工工艺 |  | 025841 |  |  |  |  | 55130140246 |  |  |  |  | 是 |
| 孟萌萌 | 电气 |  | 019246 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 刘国勇 | 化工工艺 |  | 019234 |  |  |  |  | 55060013805 |  |  |  |  | 是 |
| 冯皓 | 化工机械 |  | 003832 |  |  |  |  | 55130140330 |  |  |  |  | 是 |
| 项目简介 | 项目简介： 陇西县云马商贸有限责任公司陇西县云田镇加油站位于陇西县云田镇北站村S209东侧，法定代表人蒲仲武，主要经营汽油、柴油的储存和销售。该站罐区设4座30m3SF双层埋地卧式埋地储油罐，其中汽油罐2座，柴油罐2座，总罐容120m3，折标罐容90m3，加油罩棚下设置4台加油机，其中2台潜泵式汽油加油机，2台潜泵式柴油加油机，该加油站设有汽油卸油及加油油气回收系统，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第3.0.9条的规定，该加油站为三级加油站。 现场勘察照片： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 | 勘验人员 |  | 勘验时间 |  |  |  | 勘验任务 |  |  |  | 勘验中的问题 |  |  |
|  | 赵长军 |  | 2024.4.29 |  |  |  | 对陇西县云马商贸有限责任公司陇西县云田镇加油站的加油、卸油、储油系统、安全管理及周边环境进行检查。 |  |  |  | 1）油罐区安全警示标志掉色； 2）柴油发电机未进行静电接地； |  |  |
|  | 李晓斌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |