# 《安全评价报告信息公布表》

| 机构名称 | 重庆市安全生产科学研究有限公司 |  |  |  |  | 资质证号 |  |  |  | APJ-（渝）-001 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 中国航油集团贵州石油有限公司长田加油站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 中国航油集团贵州石油有限公司长田加油站安全现状评价报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类别 | □预评价 ☑现状评价 □验收评价 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属业务类别 |  | 危险化学品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价项目管理 | 项目组组长 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  | 过程控制负责人 |  |  |
|  | 陈红旭 |  |  |  | 刘国勇 |  |  |  |  |  | 冯 皓 |  |  |
| 编制过程 | 报告编制人 |  |  | 报告提交日期 |  |  |  | 报告审核人 |  |  |  | 报告审批人 |  |
|  | 陈红旭/余兆鸿 |  |  | 2024.5 |  |  |  | 刘国勇 |  |  |  | 徐茂 |  |
| 姓 名 | 认定专业 |  | 安全评价师从业识别卡/证书编号 |  |  |  |  | 注册安全工程师 注册证号 |  |  |  |  | 是否专职 |
| 陈红旭 | 机械 |  | 041366 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 是 |
| 席 刚 | 化工工艺 |  | 021106 |  |  |  |  | 55070030059 |  |  |  |  | 是 |
| 余兆鸿 | 机械 |  | 035915 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 是 |
| 唐 波 | 化工机械 |  | 035894 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 是 |
| 田祖伟 | 安全工程 |  | 030719 |  |  |  |  | 55180193956 |  |  |  |  | 是 |
| 何文勋 | 安全工程 |  | 035650 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 是 |
| 雷 楠 | 电气 |  | 035553 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 是 |
| 孟萌萌 | 电气专业 |  | 019246 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 是 |
| 刘文娟 | 自动化 |  | 019235 |  |  |  |  | 55140156484 |  |  |  |  | 是 |
| 刘国勇 | 化工工艺 |  | 019234 |  |  |  |  | 55060013805 |  |  |  |  | 是 |
| 冯 皓 | 化工机械 |  | 019237 |  |  |  |  | 55130140330 |  |  |  |  | 是 |
| 项目简介 | 中国航油集团贵州石油有限公司长田加油站（以下简称“该加油站”）位于贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道桥洞村，企业类型：（非自然人投资或控股的法人独资），负责人为杨小波，主要从事0#柴油、92#汽油、95#汽油的储存经营。 该加油站占地总面积：2414.75m2，总建筑面积672.89m2。站房建筑面积214.52m2；网架罩棚256m2（投影面积512m2）。加油区设3台双枪加油机，共计6条油枪。储罐区设有4个埋地SF双层罐（2个0#柴油罐，单罐容积为30m³，1个92#汽油罐，单罐容积为40m³，1个95#汽油罐，单罐容积为40m³），总容积为140m³，柴油折半计算后加油站总容积为110m³，属于二级加油站。 现场勘察照片： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 | 勘验人员 |  | 勘验时间 |  |  |  | 勘验任务 |  | 勘验中的问题 |  |  |  |  |
|  | 陈红旭 |  | 2024.3.29 |  |  |  | 现场勘查、指导报告编制 |  | 1.消防沙箱顶盖未进行等电位连接。 2.通气管上未设置的油品号标识。 3.紧急切断系统按钮无标识。 |  |  |  |  |
|  | 余兆鸿 |  | 2024.3.29 |  |  |  | 现场勘查、记录 |  |  |  |  |  |  |