# 《安全评价报告信息公布表》

| 机构名称 | 重庆市安全生产科学研究有限公司 |  |  |  |  | 资质证号 |  |  |  | APJ-（渝）-001 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 重庆民峰石化有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 重庆民峰石化有限公司永荣加油站安全预评价报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类别 | ☑预评价 □现状评价 □验收评价 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属业务类别 |  | 危化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价项目管理 | 项目组组长 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  | 过程控制负责人 |  |  |
|  | 李伟 |  |  |  | 刘国勇 |  |  |  |  |  | 冯皓 |  |  |
| 编制过程 | 报告编制人 |  |  | 报告提交日期 |  |  |  | 报告审核人 |  |  |  | 报告审批人 |  |
|  | 李伟 |  |  | 2020.8 |  |  |  | 刘国勇 |  |  |  | 蔡治勇 |  |
| 姓 名 | 认定专业 |  | 安全评价师从业识别卡/证书编号 |  |  |  |  | 注册安全工程师 注册证号 |  |  |  |  | 是否专职 |
| 李伟 | 安全工程 |  | 1800000000201223/020783 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 刘文娟 | 电气工程及自动化 |  | 1700000000201153/019235 |  |  |  |  | 55130140332 |  |  |  |  | 是 |
| 林波 | 化工工艺 |  | S011053000110192/035615 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 王梅 | 电气 |  | S011053000110191/019244 |  |  |  |  | 55090076425 |  |  |  |  | 是 |
| 张福海 | 机械 |  | 1600000000301632/029147 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 蔡治勇 | 安全工程、火工 |  | 0800000000102949/003832 |  |  |  |  | 55080052964 |  |  |  |  | 是 |
| 冯皓 | 化工机械 |  | 1600000000201291/019237 |  |  |  |  | 55130140330 |  |  |  |  | 是 |
| 刘国勇 | 化工、安全 |  | 1800000000100099/019324 |  |  |  |  | 55060013805 |  |  |  |  | 是 |
| 项目简介 | 重庆民峰石化有限公司永荣加油站（以下简称：永荣加油站），位于重庆市永川区悦来街道合力村一组地块，该加油站占地面积1502m2，项目总投资500万元，本次拟改建内容主要包括：拆除原有罐区后新建普通SF罐区一座,占地107m2。罐池内设30m3的92#双层SF汽油罐1座、20m3的95#双层SF汽油罐1座，以及30m3 的0#双层SF柴油罐1座，四枪加油机及六枪加油机各1台，柴油罐容积折半计入油罐总容积，折算后罐区总容积为65m3，仍属三级加油站。，主要经营92#、95#汽油和0#柴油。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 | 勘验人员 |  | 勘验时间 |  |  |  | 勘验任务 |  | 勘验中的问题 |  |  |  |  |
|  | 李伟 |  | 2020.3.14 |  |  |  | 现场检查 |  | 1加油站内有通信线跨越 |  |  |  |  |