# 《安全评价报告信息公布表》

| 机构名称 | 重庆市安全生产科学研究有限公司 |  |  |  |  | 资质证号 |  |  |  | APJ-（渝）-001 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 灌南钟楼油品销售有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 灌南钟楼油品销售有限公司安全现状评价报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类别 | □预评价 ☑现状评价 □验收评价 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属业务类别 |  | 危化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价项目管理 | 项目组组长 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  | 过程控制负责人 |  |  |
|  | 高成关 |  |  |  | 陈美宝 |  |  |  |  |  | 冯皓 |  |  |
| 编制过程 | 报告编制人 |  |  | 报告提交日期 |  |  |  | 报告审核人 |  |  |  | 报告审批人 |  |
|  | 赵长军 |  |  | 2020.7 |  |  |  | 蔡治勇 |  |  |  | 蔡治勇 |  |
| 姓 名 | 认定专业 |  | 安全评价师从业识别卡/证书编号 |  |  |  |  | 注册安全工程师 注册证号 |  |  |  |  | 是否专职 |
| 高成关 | 电气 |  | 1700000000201198 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 否 |
| 田祖伟 | 电气 |  | 1700000000301781 |  |  |  |  | 55180193956 |  |  |  |  | 是 |
| 林 波 | 机械 |  | S011053000110192002987 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 是 |
| 张福海 | 爆炸 |  | 1600000000301632 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 是 |
| 赵长军 | 爆炸 |  | 1700000000300031 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 是 |
| 蔡治勇 | 安全 |  | 0800000000102949 |  |  |  |  | 55080052964 |  |  |  |  | 是 |
| 黄 伟 | 电气、油气储运 |  | 1600000000301631 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 是 |
| 刘文娟 | 电气、自动化（仪表） |  | 1700000000201153 |  |  |  |  | 55140156484 |  |  |  |  | 是 |
| 陈美宝 | 冶金、化工机械 |  | 1500000000100116 |  |  |  |  | 55090076429 |  |  |  |  | 是 |
| 冯皓 | 机械 |  | 1600000000201291 |  |  |  |  | 55130140330 |  |  |  |  | 是 |
| 项目简介 | 项目简介： 单位名称：灌南钟楼油品销售有限公司,地址：江苏省连云港市灌南县田楼镇合浦村,负责人：许朝斌,站长：李伟,经营品种：95#汽油、92#汽油、0#柴油、-10#柴油,储存规模：2座30m3汽油储罐、2座30m3柴油储罐,加油站等级：三级加油站,占地面积：615.12㎡ 现场勘察照片： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 | 勘验人员 |  | 勘验时间 |  |  |  | 勘验任务 |  | 勘验中的问题 |  |  |  |  |
|  | 高成关 |  | 2020.05.28 |  |  |  | 现场勘验 |  | 1.站内地面标识线模糊不清2.加油机底部填沙量少3.配电室应急照明灯失效4.配电室未配备绝缘手套5.人孔井内、通气管法兰锈蚀严重 |  |  |  |  |
|  | 赵长军 |  | 2020.05.28 |  |  |  | 现场勘验 |  |  |  |  |  |  |