# 《安全评价报告信息公布表》

| 机构名称 | 重庆市安全生产科学研究有限公司 |  |  |  |  |  |  | 资质证号 |  | APJ-(渝)-001 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 中国石化销售股份有限公司贵州遵义绥阳石油分公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 中国石化销售股份有限公司贵州遵义绥阳石油分公司高桥加油站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类别 | □预评价 □现状评价 验收评价 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属业务类别 |  | 危险化学品经营 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价项目管理 | 项目组组长 |  |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  | 过程控制负责人 |  |  |  |
|  | 李 伟 |  |  |  |  |  | 刘国勇 |  |  |  | 包正清 |  |  |  |
| 编制过程 | 报告编制人 |  |  |  | 报告提交日期 |  |  |  | 报告审核人 |  |  | 报告审批人 |  |  |
|  | 王永辉 |  |  |  | 2020.8 |  |  |  | 蔡治勇 |  |  | 蔡治勇 |  |  |
| 姓 名 | 认定专业 |  |  | 安全评价师从业识别卡/证书编号 |  |  |  |  | 注册安全工程师 注册证号 |  |  |  |  | 是否专职 |
| 李 伟 | 机械、安全 |  |  | 020783 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 王永辉 | 电气自动化 |  |  | 034150 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 欧中锴 | 安全 |  |  | 031212 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 孟萌萌 | 矿建 |  |  | 019246 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 唐 波 | 机 械 |  |  | 035894 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 熊仁君 | 化工工艺 |  |  | 015225 |  |  |  |  | 55070030074 |  |  |  |  | 是 |
| 蔡治勇 | 火炸药、安全 |  |  | 003832 |  |  |  |  | 55080052964 |  |  |  |  | 是 |
| 包正清 | 安全 |  |  | 020777 |  |  |  |  | 55090082828 |  |  |  |  | 是 |
| 刘国勇 | 化工工艺 |  |  | 019234 |  |  |  |  | 55060013805 |  |  |  |  | 是 |
| 项目简介 | 项目简介： 中国石化销售股份有限公司贵州遵义绥阳石油分公司高桥加油站（以下简称：高桥加油站），位于贵州省遵义市绥阳县洋川镇西环路79号，占地面积1065.98㎡。法定代表人：代茂勇，主要经营汽、柴油的销售。 高桥加油站原设有4台自吸式单油品双枪加油机；加油站储罐区设钢制单层油罐3座，其中汽油罐30m³2、0#柴油罐30m³1，储罐总容积为90m³，柴油折半计算后为75m³，属于三级加油站 高桥加油站原设置油罐为单层钢质卧式埋地储罐，依据《关于印发〈贵州省油气污染治理工作方案〉的通知》(黔环通〔2013〕100号)、《贵州省加快推进加油站地下油罐防渗改造工作方案的通知》(黔环通〔2013〕307号)、《关于印发〈遵义市加快推进加油站地下油罐防渗改造工作方案〉的通知》（遵水污防办〔2018〕2号）要求。高桥加油站于2020年5月向绥阳县商务局提交了《加油站改扩建申请表》，绥阳县商务局于2020年5月11日予以受理：同意高桥加油站原址双层罐防渗改造，要求严格按照程序审批建设、确保施工安全。加油站改造申请获得同意后立即委托贵州汇和安全评价有限公司对该加油站的改造项目进行安全条件评价，委托河北海川能源科技股份有限公司对该改造项目进行安全设施设计，安全条件评价与安全设施设计于通过了专家评审，于2020年6月10日通过遵义市应急管理局审查并获得《危险化学品建设项目安全审查意见书》（遵安危建审〔2020〕25号）。 加油站改造后设有加油机4台（2台双枪单油品潜油泵加油机、2台双枪双油品潜油泵加油机）。在站区内罩棚下设置1座承重罐池，在罐池内设置3具SF双层油罐（其中30m³汽油储油罐2具、30m³柴油罐1具），总容积90m³，柴油折半后计算为75m³，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年版），改建后加油站站级为三级。 现场勘察照片： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 | 勘验人员 |  | 勘验时间 |  |  | 勘验任务 |  |  |  |  |  |  | 勘验中的问题 |  |
|  | 李伟 |  | 2020年8月12日 |  |  | 对改造项目情况、周边环境、法律法规与改造项目总平面布置图的符合性进行勘察。 |  |  |  |  |  |  | 1、密闭卸油口箱还未固定 2、现场凌乱、未整理 3、隔油池的实际布置位置与安全设施施工总平面布置图上不相符 4、密闭卸油口、消防器材箱、消防沙池和静电接地报警装置布置的位置与设计不相符 |  |
|  | 王永辉 |  | 2020年7月18日 |  |  | 对改造项目情况、周边环境、法律法规与改造项目总平面布置图的符合性进行勘察并收集资料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |