# 《安全评价报告信息公布表》

| 机构名称 | 重庆市安全生产科学研究有限公司 |  |  |  |  |  | 资质证号 |  |  | APJ-（渝）-001 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 武山县意兴能源发展有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 武山县意兴能源发展有限公司武山县渭北加油站建设项目安全设施竣工验收评价报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类别 | □预评价 □现状评价 ☑验收评价 □ 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属业务类别 |  | 危险化学品经营 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价项目管理 | 项目组组长 |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  | 过程控制负责人 |  |  |
|  | 赵长军 |  |  |  |  | 刘国勇 |  |  |  |  | 冯皓 |  |  |
| 编制过程 | 报告编制人 |  |  | 报告提交日期 |  |  |  | 报告审核人 |  |  |  | 报告审批人 |  |
|  | 赵长军、李俊强 |  |  | 2022.6 |  |  |  | 蔡治勇 |  |  |  | 蔡治勇 |  |
| 姓 名 | 认定专业 |  | 安全评价师从业识别卡/证书编号 |  |  |  |  | 注册安全工程师 注册证号 |  |  |  |  | 是否专职 |
| 赵长军 | 化工工艺 |  | 031076 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 李伟 | 机械 |  | 020783 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 田祖伟 | 安全 |  | 030719 |  |  |  |  | 55180193956 |  |  |  |  | 是 |
| 何文勋 | 化工工艺 |  | 033925 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 刘文娟 | 电气、自动化（仪表） |  | 019235 |  |  |  |  | 55140156484 |  |  |  |  | 是 |
| 李俊强 | 化工工艺 |  | 033925 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 李晓斌 | 化工工艺 |  | 036765 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 薛国臣 | 化工工艺 |  | 025841 |  |  |  |  | 55130140246 |  |  |  |  | 是 |
| 孟萌萌 | 电气 |  | 019246 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 唐波 | 机械 |  | 035894 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 熊仁君 | 化工工艺 |  | 015225 |  |  |  |  | 55060013805 |  |  |  |  | 是 |
| 刘国勇 | 化工工艺 |  | 019234 |  |  |  |  | 55130140330 |  |  |  |  | 是 |
| 蔡治勇 | 热能与动力火工 |  | 003832 |  |  |  |  | 55080052964 |  |  |  |  | 是 |
| 冯皓 | 化工机械 |  | 003832 |  |  |  |  | 55130140330 |  |  |  |  | 是 |
| 项目简介 | 项目简介： 1）储油设施：油罐（SF双层罐）5个，分别为：30m³的95#汽油罐1具、30m³的98#汽油罐1具、40m³的92#汽油罐1具、50m³的0#柴油罐1具和50m³的-10#柴油罐1具，储罐位于非行车道下罐区中，该站储油罐为SF双层罐，采用直埋。 2）加油设施：5台加油机,其中3台汽油加油机，2台柴油加油机，输油管线采用热塑性塑料双层管。 3）基础设施：站房一栋（2F），为框架结构，面积395.28m2，加油罩棚建筑面积为 364m2（投影面积为 728m2），钢筋混凝土立柱，罩棚柱高 7.8m。 4）储存规模：150m3（其中汽油储量：100m3，柴油储量：100m3，柴油折半计入总容积）。 5）其他设施：辅助用房一座，面积为81.25m2，建设汽车快洗通道一处，面积为78m2。 建设地点：天水市武山县城坡儿村（310国道旁） 用地面积：5353.33m2 建筑面积：759.28m2 工程总投资：2000万元 劳动定员：10人。 现场勘察照片： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 | 勘验人员 |  | 勘验时间 |  | 勘验任务 |  |  |  | 勘验中的问题 |  |  |  |  |
|  | 赵长军 |  | 2022.6.6 |  | 对加油安全验收条件进行检查 |  |  |  | （1）发电机排烟筒无防烫设施； （2）未建立隐患排查台账； （3）无加油站人员教育培训记录 （4）无应急演练记录 （5）未缴纳工伤保险 |  |  |  |  |
|  | 李俊强 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |