# 安全评价报告信息公布表

| 机构名称 | 重庆市安全生产科学研究有限公司 |  |  |  |  | 资质证号 |  |  |  | APJ-（渝）-001 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 重庆市黔江区凌云石油有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 重庆市黔江区凌云石油有限公司城东加油站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类别 | □预评价 ☑现状评价 □验收评价 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属业务类别 |  | 危险化学品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价项目管理 | 项目组组长 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  | 过程控制负责人 |  |  |
|  | 肖科 |  |  |  | 刘国勇 |  |  |  |  |  | 冯皓 |  |  |
| 编制过程 | 报告编制人 |  |  | 报告提交日期 |  |  |  | 报告审核人 |  |  |  | 报告审批人 |  |
|  | 唐金广 |  |  | 2022.9 |  |  |  | 蔡治勇 |  |  |  | 蔡治勇 |  |
| 姓 名 | 认定专业 |  | 安全评价师从业识别卡/证书编号 |  |  |  |  | 注册安全工程师 注册证号 |  |  |  |  | 是否专职 |
| 肖 科 | 化工工艺 |  | S011053000110191001209 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 林 波 | 化工工艺 |  | S011053000110192002987 |  |  |  |  | 55190209531 |  |  |  |  | 是 |
| 唐 波 | 化工机械 |  | S011053000110192002987 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 陈兴勇 | 机械 |  | S011053000110191001247 |  |  |  |  | 55180172489 |  |  |  |  | 是 |
| 唐金广 | 电气 |  | 1500000000301150 |  |  |  |  | 55190209582 |  |  |  |  | 是 |
| 王 梅 | 电气 |  | S011053000110191001147 |  |  |  |  | 55090076425 |  |  |  |  | 是 |
| 刘 陶 | 安全 |  | S011053000110193002461 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 钱 鹏 | 安全 |  | 1800000000301246 |  |  |  |  | 55190219580 |  |  |  |  | 是 |
| 刘文娟 | 自动化 |  | 1700000000201153 |  |  |  |  | 55140156484 |  |  |  |  | 是 |
| 杨平 | 安全 |  | S011053000110191001145 |  |  |  |  | 55090076342 |  |  |  |  | 是 |
| 刘国勇 | 化工工艺 |  | 1800000000100099 |  |  |  |  | 55060013805 |  |  |  |  | 是 |
| 冯 皓 | 化工机械 |  | S011053000110201000802 |  |  |  |  | 55130140330 |  |  |  |  | 是 |
| 蔡治勇 | 安全 |  | 0800000000102949 |  |  |  |  | 55080052964 |  |  |  |  | 是 |
| 项目简介 | 项目简介： 重庆市黔江区凌云石油有限公司城东加油站（以下简称“该加油站”），位于重庆市黔江区城东办事处城东村，占地面积494.86m2，建筑面积105.15m2，站内设有2台加油机（1台4枪双油品加油机加注92#、95#汽油，1台2枪加油机加注0#柴油），3具30m3钢制储罐，（其中92#汽油罐1具，95#汽油罐1具，0#柴油罐1具），油罐总容积为90m3。 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021），柴油罐容积可折半计入油罐总容积，折算后油罐总容积为75m3，本加油站为三级加油站。 现场勘察照片： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 | 勘验人员 |  | 勘验时间 |  |  |  | 勘验任务 |  | 勘验中的问题 |  |  |  |  |
|  | 肖 科 |  | 2022年9月5日 |  |  |  | 现场勘查、资料收集 |  | 见《现场勘查记录》 |  |  |  |  |
|  | 唐金广 |  | 2022年9月5日 |  |  |  | 现场勘查、资料收集 |  | 见《现场勘查记录》 |  |  |  |  |