# 安全评价报告信息公布表

| 机构名称 | 重庆市安全生产科学研究有限公司 |  |  |  |  |  | 资质证号 |  |  |  | APJ-（渝）-001 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 涪陵页岩气田焦石坝区块焦页6号西井上部气层井组开发调整地面工程安全验收评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类别 | □预评价 □现状评价 ■验收评价 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属业务类别 |  | 陆上石油和天然气开采 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价项目管理 | 项目组组长 |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  | 过程控制负责人 |  |  |
|  | 黄安勇 |  |  |  |  | 陈美宝 |  |  |  |  |  | 冯皓 |  |  |
| 编制过程 | 报告编制人 |  |  |  | 报告提交日期 |  |  |  | 报告审核人 |  |  |  | 报告审批人 |  |
|  | 黄安勇 |  |  |  | 2023.8 |  |  |  | 林波 |  |  |  | 徐茂 |  |
| 姓 名 | 认定专业 |  | 安全评价师从业识别卡/证书编号 |  |  |  |  |  | 注册安全工程师 注册证号 |  |  |  |  | 是否专职 |
| 黄安勇 | 安全 |  | S011053000110192003183/035592 |  |  |  |  |  | 552002341140 |  |  |  |  | 是 |
| 高创波 | 采油 |  | S011053000110202001824/039952 |  |  |  |  |  | 55210270139 |  |  |  |  | 是 |
| 罗刚 | 安全 |  | S011053000110192002961/035523 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 张郑平 | 电气 |  | S011053000110192003137/035874 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 是 |
| 赵紫微 | 机械 |  | S011053000110202001889/040396 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 是 |
| 雷楠 | 油气储运 |  | S011053000110193002251/035553 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 是 |
| 林波 | 安全 |  | S011053000110192002987/035615 |  |  |  |  |  | 55190209531 |  |  |  |  | 是 |
| 冯 皓 | 化工机械 |  | S011053000110201000802/019237 |  |  |  |  |  | 55130140330 |  |  |  |  | 是 |
| 陈美宝 | 油气储运 |  | 1500000000100116/016795 |  |  |  |  |  | 55090076429 |  |  |  |  | 是 |
| 项目简介 | 项目简介： 焦页6号西上部气层井组开发调整地面工程新钻4口上部气层井，与焦页6号西井网加密井组开发调整地面工程同期建设，焦页6号西集气站新增移动除砂器2座、计量分离器橇1套、两相流量计3台、水套加热炉橇2套；以及与上述工程配套的供配电、自控、通信、给排水等公用工程及辅助工程。现场勘察照片： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 | 勘验人员 |  |  | 勘验时间 |  |  |  | 勘验任务 |  | 勘验中的问题 |  |  |  |  |
|  | 黄安勇、林波、黄圣杰 |  |  | 2023.2.7 |  |  |  | 勘察项目周边环境情况 |  | 1.工程未设置放空管，依托放喷池放空 2.平台未安装视频监控 3.因施工原因，平台部分围栏拆除，无疏散门 4. 2号水套炉控制系统拆除，无法投用 |  |  |  |  |