# 《安全评价报告信息公布表》

| 机构名称 | 重庆市安全生产科学研究有限公司 |  |  |  |  | 资质证号 |  |  | APJ-（渝）-001 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 兰州兴运石化有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 兰州兴运石化有限公司八里镇加油加气站项目（加油部分）安全评价报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类别 | ☑预评价 □现状评价 □验收评价 □ 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属业务类别 |  | 危险化学品经营 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价项目管理 | 项目组组长 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  | 过程控制负责人 |  |  |  |
|  | 段美满 |  |  |  | 刘国勇 |  |  |  |  | 冯皓 |  |  |  |
| 编制过程 | 报告编制人 |  |  | 报告提交日期 |  |  |  | 报告审核人 |  |  |  | 报告审批人 |  |
|  | 李俊强 |  |  | 2025.7 |  |  |  | 赵长军 |  |  |  | 徐茂 |  |
| 姓 名 | 认定专业 |  | 安全评价师从业识别卡/证书编号 |  |  |  |  | 注册安全工程师 注册证号 |  |  |  |  | 是否专职 |
| 段美满 | 油气储运 |  | 1600000000200420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 唐波 | 化工机械 |  |  |  |  |  |  | 55230327662 |  |  |  |  | 是 |
| 李伟 | 机械 |  | 1800000000201223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 唐 龙 | 安全 |  |  |  |  |  |  | 19210267909 |  |  |  |  | 是 |
| 孔维静 | 安全 |  |  |  |  |  |  | 55200248964 |  |  |  |  | 是 |
| 闫云光 | 电气 |  |  |  |  |  |  | 55210262938 |  |  |  |  | 是 |
| 孟萌萌 | 防腐 |  | 1100000000301652 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 是 |
| 薛国臣 | 化工工艺 |  | 1500000000301976 |  |  |  |  | 55130140246 |  |  |  |  | 是 |
| 孟萌萌 | 电气 |  | 019246 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 李俊强 | 化工工艺 |  | 1800000000301313 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 张郑平 | 自动化 |  |  |  |  |  |  | 55220291726 |  |  |  |  | 是 |
| 项目简介 | 项目简介： 兰州兴运石化有限公司八里镇加油加气站项目位于兰州市七里河区八里镇，法定代表人陈华，主要经营汽油、柴油的储存和销售。该站土地使用面积为3406.86m2，油罐区设在加油站南侧，为承重式罐区、SF型双层油罐设计，包括：30m3SF双层汽油油罐2具，40m3SF双层汽油油罐1具，40 m3SF双层柴油油罐1具，总罐容为140m3，柴油容积折半计入总容积为120 m3，（按GB50156-2021标准，加油站柴油储量折半计算）。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中3.0.9节内容判定，该站为二级加油站。 现场勘察照片： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 | 勘验人员 |  | 勘验时间 |  |  |  | 勘验任务 |  |  |  | 勘验中的问题 |  |  |
|  | 段美满 |  | 2025.6.16 |  |  |  | 对兰州兴运石化有限公司八里镇加油加气站的加油、卸油、储油系统、安全管理及周边环境进行检查。 |  |  |  | 未提供甘肃省项目备案证 |  |  |
|  | 李晓斌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |