# 安全评价报告信息公布表

| 机构名称 | 重庆市安全生产科学研究有限公司 |  |  |  |  |  | 资质证号 |  |  |  | APJ-（渝）-001 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 大石坝加油站安全现状评价报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类别 | □预评价 █现状评价 □验收评价 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属业务类别 |  | 加油站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价项目管理 | 项目组组长 |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  | 过程控制负责人 |  |  |
|  | 李伟 |  |  |  |  | 刘国勇 |  |  |  |  |  | 冯皓 |  |  |
| 编制过程 | 报告编制人 |  |  |  | 报告提交日期 |  |  |  | 报告审核人 |  |  |  | 报告审批人 |  |
|  | 李伟 |  |  |  | 2025.7 |  |  |  | 林先洪 |  |  |  | 徐茂 |  |
| 姓 名 | 认定专业 |  |  | 安全评价师从业识别卡/证书编号 |  |  |  |  | 注册安全工程师 注册证号 |  |  |  |  | 是否专职 |
| 李 伟 | 安 全 |  |  | 1800000000201223 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 刘文娟 | 自动化 |  |  | 1700000000201153 |  |  |  |  | 55140156484 |  |  |  |  | 是 |
| 闫云光 | 电 气 |  |  | / |  |  |  |  | 55210262938 |  |  |  |  | 是 |
| 薛国臣 | 化工工艺 |  |  | 1500000000301976 |  |  |  |  | 55130140246 |  |  |  |  | 是 |
| 林 波 | 化工工艺 |  |  | / |  |  |  |  | 55190209531 |  |  |  |  | 是 |
| 孟萌萌 | 电 气 |  |  | 1100000000301652 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 唐 波 | 化工机械 |  |  | / |  |  |  |  | 55230327662 |  |  |  |  | 是 |
| 贾名涛 | 化工机械 |  |  | / |  |  |  |  | 55220298750 |  |  |  |  | 是 |
| 周智建 | 安 全 |  |  | / |  |  |  |  | 19210260456 |  |  |  |  | 是 |
| 项目简介 | 项目简介： 大石坝加油站地处重庆市江北区红石路278号，占地面积2884m2，主要经营零售汽油、柴油。站内设有四枪加油机4台，1个30m3的92#汽油罐，1个20m3的92#汽油储罐，1个30m3的95#汽油储罐，1个20m3的0#柴油罐。柴油储罐容积折半计入油罐总容积，该站油罐总容积为90m3，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第3.0.9条，大石坝加油站属于三级加油站。 依据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》等有关法律法规及规定，中国石油重庆江北销售分公司委托重庆安科公司进行安全现状评价。 现场勘察照片： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 | 勘验人员 |  | 勘验时间 |  |  |  |  | 勘验任务 |  | 勘验中的问题 |  |  |  |  |
|  | 李 伟 |  | 2025.06.10 |  |  |  |  | 项目组长 |  |  |  |  |  |  |
|  | 闫云光 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |