## 安全评价报告信息公布表

| 机构名称 | 重庆市安全生产科学研究有限公司 |  |  |  |  | 资质证号 |  |  |  | APJ-（渝）-001 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 中国石油重庆渝北销售分公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 茨竹加油站安全现状评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类别 | √□预评价 ☑现状评价 □验收评价 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属业务类别 |  | 危化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价项目管理 | 项目组组长 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  | 过程控制负责人 |  |  |
|  | 段美满 |  |  |  | 刘国勇 |  |  |  |  |  | 冯皓 |  |  |
| 编制过程 | 报告编制人 |  |  | 报告提交日期 |  |  |  | 报告审核人 |  |  |  | 报告审批人 |  |
|  | 罗刚 |  |  | 2025.8 |  |  |  | 刘文娟 |  |  |  | 徐茂 |  |
| 姓 名 | 认定专业 |  | 安全评价师职业资格证书编号 |  |  |  |  | 注册安全工程师执业证号 |  |  |  |  | 是否专职 |
| 段美满 | 油气储运 |  | 1600000000200420 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 罗刚 | 电 气 |  | / |  |  |  |  | 55210262939 |  |  |  |  | 是 |
| 张郑平 | 自动化 |  | / |  |  |  |  | 55220291726 |  |  |  |  | 是 |
| 薛国臣 | 化工工艺 |  | 1500000000301976 |  |  |  |  | 55130140246 |  |  |  |  | 是 |
| 林波 | 化工工艺 |  | / |  |  |  |  | 55190209531 |  |  |  |  | 是 |
| 周智健 | 安全 |  | / |  |  |  |  | 19210260456 |  |  |  |  | 是 |
| 田祖伟 | 安全 |  | 1700000000301781 |  |  |  |  | 55180193956 |  |  |  |  | 是 |
| 闫云光 | 电 气 |  | / |  |  |  |  | 55210262938 |  |  |  |  | 是 |
| 唐波 | 化工机械 |  | / |  |  |  |  | 55230327662 |  |  |  |  | 是 |
| 贾名涛 | 化工机械 |  | / |  |  |  |  | 55220298750 |  |  |  |  | 是 |
| 刘国勇 | 化工工艺 |  | 1800000000100099 |  |  |  |  | 55060013805 |  |  |  |  | 是 |
| 项目简介 | 项目简介： 中国石油天然气股份有限公司重庆渝北销售分公司茨竹加油站（以下简称：茨竹加油站）于2000年10月建成营业，于2017年4月进行改造，并通过现状安全条件审查，新建钢筋混凝土结构防渗罐池一座，工艺管线采用无缝钢管，敷设在防渗管沟内。 中国石油天然气股份有限公司重庆渝北销售分公司茨竹加油站（以下简称：茨竹加油站）位于重庆市渝北区茨竹镇。茨竹加油站占地面积794.75m2，建筑面积275m3，站内设有20m3的92#汽油罐1座，30m3的0#柴油罐1座，2台双枪加油机，属于三级加油站。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 | 勘验人员 |  | 勘验时间 |  |  |  | 勘验任务 |  | 勘验中的问题 |  |  |  |  |
|  | 段美满、罗刚 |  | 2025.6.11 |  |  |  | 初勘 |  | 1）与周边敏感保护目标安全间距满足规范要求。 2）站内设备设施平面布置的防火间距满足规范要求。 3）后续需向业收集报告所需的资料。 |  |  |  |  |