# 安全评价报告信息公布表

| 机构名称 | 重庆市安全生产科学研究有限公司 |  |  |  |  | 资质证号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 重庆中油两江发展有限公司两江大道加油站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 重庆中油两江发展有限公司两江大道加油站安全现状评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类别 | □预评价 ☑现状评价 □验收评价 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属业务类别 |  | 危险化学品经营 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价项目管理 | 项目组组长 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  | 过程控制负责人 |  |  |
|  | 王梅 |  |  |  | 刘国勇 |  |  |  |  |  | 冯皓 |  |  |
| 编制过程 | 报告编制人 |  |  | 报告提交日期 |  |  |  | 报告审核人 |  |  |  | 报告审批人 |  |
|  | 陈林 |  |  | 2025.7 |  |  |  | 高胡容 |  |  |  | 徐茂 |  |
| 姓 名 | 认定专业 |  | 安全评价师职业资格证书编号 |  |  |  |  | 注册安全工程师执业证号 |  |  |  |  | 是否专职 |
| 王 梅 | 电气 |  | 1700000000201129 |  |  |  |  | 55090076425 |  |  |  |  | 是 |
| 李伟 | 机械 |  | 1800000000201223 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 贾名涛 | 化工机械 |  | / |  |  |  |  | 55220298750 |  |  |  |  | 是 |
| 薛国臣 | 化工工艺 |  | 1500000000301976 |  |  |  |  | 55130140246 |  |  |  |  | 是 |
| 田祖伟 | 化工工艺 |  | 1700000000301781 |  |  |  |  | 55180193956 |  |  |  |  | 是 |
| 孟萌萌 | 电气 |  | 1100000000301652 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 张郑平 | 自动化 |  | / |  |  |  |  | 55220291726 |  |  |  |  | 是 |
| 唐龙 | 安全 |  | / |  |  |  |  | 19210267909 |  |  |  |  | 是 |
| 陈 林 | 安全 |  | / |  |  |  |  | 55130140204 |  |  |  |  | 是 |
| 项目简介 | 项目简介： 单位名称：重庆中油两江发展有限公司两江大道加油站 地 址：重庆市两江新区龙兴镇两江大道紫兴路5号 主要负责人：侯章术 安全管理人员：范德成 经营品种：汽油、柴油 油品储量：30m3的柴油罐1座，30m3和20m3的92#汽油罐各1座，25m3的95#汽油罐1座；折合总储量90m3 加油站级别：三级加油站（依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第3.0.9条规定，该加油站应划分为三级站） 占地面积：2710m2 建筑面积：690.56m2 员工人数：6人 现场勘察照片： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 | 勘验人员 |  | 勘验时间 |  |  |  | 勘验任务 |  | 勘验中的问题 |  |  |  |  |
|  | 王梅 |  | 2025.7.16 |  |  |  | 组长 |  | 进入受限空间应严格执行审批。 |  |  |  |  |
|  | 陈林 |  |  |  |  |  | 编制 |  | 营业室紧急切断按钮未设置标志 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 受限空间风险告知牌需完善 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场油气回收装通气管阀门处于常闭状态。 |  |  |  |  |