# 《安全评价报告信息公布表》

| 机构名称 | 重庆市安全生产科学研究有限公司 |  |  |  |  |  | 资质证号 |  |  | APJ-（渝）-001 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 武山县意兴能源发展有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 武山县意兴能源发展有限公司渭北加油站安全现状评价报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类别 | □预评价 ☑现状评价 □验收评价 □ 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属业务类别 |  | 危险化学品经营 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价项目管理 | 项目组组长 |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  | 过程控制负责人 |  |  |
|  | 李伟 |  |  |  |  | 刘国勇 |  |  |  |  | 冯皓 |  |  |
| 编制过程 | 报告编制人 |  |  | 报告提交日期 |  |  |  | 报告审核人 |  |  |  | 报告审批人 |  |
|  | 李俊强 |  |  | 2025.7 |  |  |  | 赵长军 |  |  |  | 徐茂 |  |
| 姓 名 | 认定专业 |  | 安全评价师从业识别卡/证书编号 |  |  |  |  | 注册安全工程师 注册证号 |  |  |  |  | 是否专职 |
| 李 伟 | 1800000000201223 |  |  |  |  |  |  | *机械专业相关内容 |  |  |  |  | 是 |
| 唐 波 | / |  | 55230327662 |  |  |  |  | *机械专业相关内容 |  |  |  |  | 是 |
| 段美满 | 1600000000200420 |  | / |  |  |  |  | *油气储运专业相关内容 |  |  |  |  | 是 |
| 唐 龙 | / |  | 19210267909 |  |  |  |  | *安全专业相关内容 |  |  |  |  | 是 |
| 孔维静 | / |  | 55200248964 |  |  |  |  | *安全专业相关内容 |  |  |  |  | 是 |
| 闫云光 | / |  | 55210262938 |  |  |  |  | *电气专业相关内容 |  |  |  |  | 是 |
| 孟萌萌 | 1100000000301652 |  | / |  |  |  |  | *电气专业相关内容 |  |  |  |  | 是 |
| 薛国臣 | 1500000000301976 |  | 55130140246 |  |  |  |  | *化工工艺专业相关内容 |  |  |  |  | 是 |
| 李俊强 | 1800000000301313 |  | / |  |  |  |  | *化工工艺专业相关内容 |  |  |  |  | 是 |
| 张郑平 | / |  | 55220291726 |  |  |  |  | *自动化专业相关内容 |  |  |  |  | 是 |
| 刘国勇 | 化工工艺 |  | 019234 |  |  |  |  | 55130140330 |  |  |  |  | 是 |
| 赵长军 | 化工工艺 |  | 031076 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 冯皓 | 化工机械 |  | 003832 |  |  |  |  | 55130140330 |  |  |  |  | 是 |
| 项目简介 | 项目简介： 该站罐区设5座SF双层埋地卧式埋地储油罐，其中汽油罐3座（2座30m³，1座40m³），柴油罐2座（2座均为50m³），总罐容200m3，折标罐容150m3，加油罩棚下设置5台加油机，其中3台潜泵式汽油加油机，2台潜泵式柴油加油机，该加油站设有汽油卸油及加油油气回收系统。 该站于2022年8月4日取得由天水市应急管理局颁发的危险化学品经营许可证，许可证登记编号为：甘天应经字〔2022〕000017号，有效期限为：2022年8月4日至2025年8月3日，经营许可范围为汽油、柴油。 现场勘察照片： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 | 勘验人员 |  | 勘验时间 |  | 勘验任务 |  |  |  | 勘验中的问题 |  |  |  |  |
|  | 李伟 |  | 2025.6.21 |  | 对加油站经营条件符合性进行检查 |  |  |  | 罐区人孔井盖未设置标识；人孔井内部分管线无介质流向标识； 油气回收集液罐井中有积水，法兰及管道锈蚀，管道上无介质流向标识； 配电室配电柜上无安全警示标识；柜门上无等电位跨接线； 配电室内无操作规程、无绝缘用具（绝缘手套、绝缘鞋）；； |  |  |  |  |
|  | 李俊强 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |