# 《安全评价报告信息公布表》

| 机构名称 | 重庆市安全生产科学研究有限公司 |  |  |  |  |  | 资质证号 |  |  | APJ-（渝）-001 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 甘肃俊睿福商贸有限责任公司定西南加油站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 甘肃俊睿福商贸有限责任公司定西南加油站安全现状评价报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类别 | □预评价 ☑现状评价 □验收评价 □ 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属业务类别 |  | 危险化学品经营 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价项目管理 | 项目组组长 |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  | 过程控制负责人 |  |  |
|  | 李伟 |  |  |  |  | 刘国勇 |  |  |  |  | 冯皓 |  |  |
| 编制过程 | 报告编制人 |  |  | 报告提交日期 |  |  |  | 报告审核人 |  |  |  | 报告审批人 |  |
|  | 李俊强 |  |  | 2025.8 |  |  |  | 赵长军 |  |  |  | 刘国勇 |  |
| 姓 名 | 认定专业 |  | 安全评价师从业识别卡/证书编号 |  |  |  |  | 注册安全工程师 注册证号 |  |  |  |  | 是否专职 |
| 段美满 | 油气储运 |  | 1600000000200420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 唐波 | 化工机械 |  |  |  |  |  |  | 55230327662 |  |  |  |  | 是 |
| 李伟 | 机械 |  | 1800000000201223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 唐 龙 | 安全 |  |  |  |  |  |  | 19210267909 |  |  |  |  | 是 |
| 孔维静 | 安全 |  |  |  |  |  |  | 55200248964 |  |  |  |  | 是 |
| 闫云光 | 电气 |  |  |  |  |  |  | 55210262938 |  |  |  |  | 是 |
| 孟萌萌 | 防腐 |  | 1100000000301652 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 是 |
| 薛国臣 | 化工工艺 |  | 1500000000301976 |  |  |  |  | 55130140246 |  |  |  |  | 是 |
| 孟萌萌 | 电气 |  | 019246 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 李俊强 | 化工工艺 |  | 1800000000301313 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 张郑平 | 自动化 |  |  |  |  |  |  | 55220291726 |  |  |  |  | 是 |
| 段美满 | 油气储运 |  | 1600000000200420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 项目简介 | 项目简介： 该站罐区设6座SF双层埋地卧式承重式埋地储油罐，其中汽油罐4座（容积30m³），柴油罐2座（容积30m³），总罐容180m3，折标罐容150m3，加油罩棚下设置6台加油机，汽油加油机3台，柴油加油机3台。该加油站设有汽油卸油及加油油气回收系统。 该加油站于2023年3月9日取得由定西市应急管理局颁发的危险化学品经营许可证，许可证号为：甘定危化经字〔2023〕036，有效期限为：2022年9月14日至2025年9月13日，经营许可范围为汽油、柴油。 现场勘察照片： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 | 勘验人员 |  | 勘验时间 |  | 勘验任务 |  |  |  | 勘验中的问题 |  |  |  |  |
|  | 李伟 |  | 2025.6.21 |  | 对加油站经营条件符合性进行检查 |  |  |  | 配电室安全帽已过有效期； 配电室配电柜上无安全标识； 17#视频监控探头故障； 双层管道泄漏检测仪报警器故障； 摩托车加油处标识牌已脱色。 |  |  |  |  |
|  | 李俊强 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |