# 《安全评价报告信息公布表》

| 机构名称 | 重庆市安全生产科学研究有限公司 |  |  |  |  |  | 资质证号 |  |  |  | APJ-（渝）-001 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 中国石油西南油气田分公司川中油气矿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 中石油西南油气田分公司川中油气矿南部采油气作业区凝析油罐区安全隐患治理工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类别 | ■预评价 □现状评价 □验收评价 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属业务类别 |  | 石油天然气集输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价项目管理 | 项目组组长 |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  | 过程控制负责人 |  |  |
|  | 陈美宝 |  |  |  |  | 蔡治勇 |  |  |  |  |  | 冯皓 |  |  |
| 编制过程 | 报告编制人 |  |  |  | 报告提交日期 |  |  |  | 报告审核人 |  |  |  | 报告审批人 |  |
|  | 黄安勇 |  |  |  | 2020年11月 |  |  |  | 蔡治勇 |  |  |  | 蔡治勇 |  |
| 姓 名 | 认定专业 |  |  | 安全评价师从业识别卡/证书编号 |  |  |  |  | 注册安全工程师 注册证号 |  |  |  |  | 是否专职 |
| 陈美宝 | 冶金、化工机械 |  |  | 1500000000100116 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 是 |
| 黄安勇 | 化工工艺 |  |  | S011053000110192003183 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 是 |
| 张郑平 | 采矿 |  |  | S011053000110192003137 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 是 |
| 易安柯 | 油气储运工程 |  |  | S011053000110193002441 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 是 |
| 李伟 | 机械、安全 |  |  | 1800000000201223 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 是 |
| 蒋平 | 采油 |  |  | 1700000000301842 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 是 |
| 冯皓 | 机械 |  |  | 019237/1600000000201291 |  |  |  |  | 0177668 |  |  |  |  | 是 |
| 蔡治勇 | 火炸药、安全 |  |  | 003832/0800000000102949 |  |  |  |  | 0074134 |  |  |  |  | 是 |
| 项目简介 | 川中油气矿拟对南部采油气作业区10座井站（中台1井、角46井、角48井、角49井、角57井、角47/53井、角28井、角33井、角43井、定水站）凝析油罐区进行安全隐患治理，整改内容主要包括实现密闭装卸工艺、整改罐区围堰、新增仪表自控系统、完善防雷防静电和可燃气体探测等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 | 勘验人员 |  | 勘验时间 |  |  |  |  | 勘验任务 |  | 勘验中的问题 |  |  |  |  |
|  | 陈美宝、黄安勇 |  | 2020.10.10-2020.10.14 |  |  |  |  | 初勘 |  | 1.现有部分站场防火提不满足要求 2.罐区无气体可燃报警装置 3.未实现密闭装卸，存在较大风险 4.部分储罐无液位计和高低液位报警 |  |  |  |  |