# 《安全评价报告信息公布表》

| 机构名称 | 重庆市安全生产科学研究有限公司 |  |  |  |  | 资质证号 |  |  |  | APJ-（渝）-001 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 中国石油西南油气田分公司重庆气矿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 中国石油西南油气田分公司重庆气矿 花13井站至花4井站管线安全隐患治理工程安全验收评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类别 | □预评价 □现状评价 ☑验收评价 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属业务类别 |  | 陆上石油和天然气开采业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价项目管理 | 项目组组长 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  | 过程控制负责人 |  |  |
|  | 陈美宝 |  |  |  | 蔡治勇 |  |  |  |  |  | 冯皓 |  |  |
| 编制过程 | 报告编制人 |  |  | 报告提交日期 |  |  |  | 报告审核人 |  |  |  | 报告审批人 |  |
|  | 蒋平 |  |  | 2020年12月 |  |  |  | 蔡治勇 |  |  |  | 蔡治勇 |  |
| 姓 名 | 认定专业 |  | 安全评价师从业识别卡/证书编号 |  |  |  |  | 注册安全工程师 注册证号 |  |  |  |  | 是否专职 |
| 陈美宝 | 机械、防腐 |  | 1500000000100116/016795 |  |  |  |  | 55090076429 |  |  |  |  | 是 |
| 雷楠 | 储运 |  | S011053000110193002251/035553 |  |  |  |  | -- |  |  |  |  | 是 |
| 包鹏 | 安全 |  | S011021000110191000318/019236 |  |  |  |  | 55100092643 |  |  |  |  | 是 |
| 唐波 | 机械、化工机械 |  | S011053000110192003004 |  |  |  |  | -- |  |  |  |  | 是 |
| 蒋平 | 采油 |  | 1700000000301842 |  |  |  |  | 55170171255 |  |  |  |  | 是 |
| 王 梅 | 电气 |  | S011053000110191001147 |  |  |  |  | 55090076425 |  |  |  |  | 是 |
| 冯 皓 | 机械、化工机械 |  | 1600000000201291 |  |  |  |  | 55130140330 |  |  |  |  | 是 |
| 蔡治勇 | 火炸药、安全 |  | 0800000000102949 |  |  |  |  | 55080052964 |  |  |  |  | 是 |
| 项目简介 | 项目简介： 1)治理与建构筑物距离不足的2处管段。2)老成渝铁路穿越段重新选择穿越位置顶管穿越；X347县道重新选择穿越位置顶管穿越。3)临江河、牛石滩穿越段重新选择穿越位置沟埋穿越。4)增加临江河、牛石滩穿越水工保护，补充完善管道沿线标志桩等。5)治理第1处至第24处露管位置。6)局部与连续改线段更换3层PE防腐层，其中临江河、牛石滩、老成渝铁路、X347县道等穿越段采用3层PE加强级防腐层，其他为普通级防腐层。增加花13井站至花4井站管线牺牲阳极阴极保护。 现场勘察照片： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 | 勘验人员 |  | 勘验时间 |  |  |  | 勘验任务 |  | 勘验中的问题 |  |  |  |  |
|  | 陈美宝、蒋平 |  | 2020.9.26 |  |  |  | 勘查周边环境及项目情况 |  | 存在5处未整改的露管隐患。 |  |  |  |  |