# 《安全评价报告信息公布表》

| 机构名称 | 重庆市安全生产科学研究有限公司 |  |  |  |  | 资质证号 |  |  |  | APJ-（渝）-001 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 中石油西南油气田分公司重庆气矿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 天东110井地面集输工程安全验收评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类别 | □预评价 □现状评价 ☑验收评价 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属业务类别 |  | 陆地石油和天然气开采业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价项目管理 | 项目组组长 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  | 过程控制负责人 |  |  |
|  | 张郑平 |  |  |  | 陈美宝 |  |  |  |  |  | 冯浩 |  |  |
| 编制过程 | 报告编制人 |  |  | 报告提交日期 |  |  |  | 报告审核人 |  |  |  | 报告审批人 |  |
|  | 张郑平 |  |  | 2021.10 |  |  |  | 蔡治勇 |  |  |  | 蔡治勇 |  |
| 姓 名 | 认定专业 |  | 安全评价师从业识别卡/证书编号 |  |  |  |  | 注册安全工程师 注册证号 |  |  |  |  | 是否专职 |
| 雷 楠 | 储运 |  | S011053000110193002251 |  |  |  |  | -- |  |  |  |  | 是 |
| 蒋平 | 采油 |  | S011053000110202001809 |  |  |  |  | -- |  |  |  |  | 是 |
| 李 伟 | 机械 |  | 1800000000201223 |  |  |  |  | -- |  |  |  |  | 是 |
| 张郑平 | 电气 |  | S011053000110192003137 |  |  |  |  | -- |  |  |  |  | 是 |
| 林波 | 安全 |  | S011053000110192002987 |  |  |  |  | 55190209531 |  |  |  |  | 是 |
| 陈美宝 | 储运 |  | 1500000000100116 |  |  |  |  | 55090076429 |  |  |  |  | 是 |
| 冯皓 | 机械 |  | 1600000000201291 |  |  |  |  | 55130140330 |  |  |  |  | 是 |
| 蔡治勇 | 安全 |  | 0800000000102949 |  |  |  |  | 55080052964 |  |  |  |  | 是 |
| 项目简介 | 天东110井地面集输工程位于重庆市梁平区明达镇境内。该工程安全验收评价主要内容包括：新建天东110井无人值守站1座，设计规模 20×104m3/d，站场设计压力8.0MPa；扩建天东9井站，扩建规模 50×104m3/d，站场设计压力8.0MPa；新建天东110井站~天东9井站集气管线1条，长度5.6km，管道设计压力8.0MPa，设计输量 50×104m3/d，管道规格为D168.3×8 L360QS PSL2无缝钢管。同沟敷设燃料气管道，设计压力2.5MPa，设计输量400m3/h，管道规格为D60.3×5 L245 N PSL2无缝钢管。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 | 勘验人员 |  | 勘验时间 |  |  |  | 勘验任务 |  | 勘验中的问题 |  |  |  |  |
|  | 张郑平 |  | 2021.6.22 |  |  |  | 项目负责 |  | 无 |  |  |  |  |