# 《安全评价报告信息公布表》

| 机构名称 | 重庆市安全生产科学研究有限公司 |  |  |  |  | 资质证号 |  |  |  | APJ-（渝）-001 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 重庆华润凯源燃气有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 万州-云阳天然气供气管道工程安全验收评价报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类别 | □预评价 □现状评价 ■验收评价 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属业务类别 |  | 石油天然气管道运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价项目管理 | 项目组组长 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  | 过程控制负责人 |  |  |
|  | 陈美宝 |  |  |  | 刘菊梅 |  |  |  |  |  | 冯皓 |  |  |
| 编制过程 | 报告编制人 |  |  | 报告提交日期 |  |  |  | 报告审核人 |  |  |  | 报告审批人 |  |
|  | 陈美宝 |  |  | 2021.9 |  |  |  | 蔡治勇 |  |  |  | 蔡治勇 |  |
| 姓 名 | 认定专业 |  | 安全评价师从业识别卡/证书编号 |  |  |  |  | 注册安全工程师 注册证号 |  |  |  |  | 是否专职 |
| 陈美宝 | 防腐 |  | 1500000000100116 |  |  |  |  | 55090076429 |  |  |  |  | 是 |
| 刘文娟 | 自动化（仪表）专业 |  | 1700000000201153 |  |  |  |  | 55140156484 |  |  |  |  | 是 |
| 何文勋 | 安全专业 |  | S011053000110193002272 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 易安柯 | 油气储运工程专业 |  | S011053000110193002441 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 雷 楠 | 油气储运工程专业 |  | S011053000110193002251 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 罗 伟 | 工艺设备与控制专业 |  | 1600000000301629 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 孟萌萌 | 电气专业 |  | 1100000000301652 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 冯 皓 | 机械、化工机械 |  | S011053000110201000802 |  |  |  |  | 55130140330 |  |  |  |  | 是 |
| 刘菊梅 | 采油，防腐（专利） |  | 1500000000100202 |  |  |  |  | 55080052961 |  |  |  |  | 是 |
| 蔡治勇 | 火炸药、安全 |  | 0800000000102949 |  |  |  |  | 55080052964 |  |  |  |  | 是 |
| 项目简介 | 万州-云阳天然气供气管道工程线路总长63.07km，管线管径Φ323.9mm，设计压力6.3Mpa， 线路一般地段管道采用L360螺旋缝埋弧焊钢管，穿越段及热煨弯管用管采用L360无缝钢管，设计规模为1.2×106m3/a，工程报批总投资为19468万元。根据沿线地区等级划分、区段重要程度以及所选用的管材类型，钢管壁厚为5.6mm、6.3mm、8mm、8.8mm 四种。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 | 勘验人员 |  | 勘验时间 |  |  |  | 勘验任务 |  | 勘验中的问题 |  |  |  |  |
|  | 陈美宝 |  | 2021.5.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |