# 《安全评价报告信息公布表》

| 机构名称 | 重庆市安全生产科学研究有限公司 |  |  |  |  | 资质证号 |  |  |  | APJ-（渝）-001 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 重庆市渝北区多利加油站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 重庆市渝北区多利加油站（普通合伙）安全现状评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类别 | □预评价 ■现状评价 □验收评价 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属业务类别 |  | 危化经营 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价项目管理 | 项目组组长 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  | 过程控制负责人 |  |  |
|  | 李伟 |  |  |  | 刘国勇 |  |  |  |  |  | 冯皓 |  |  |
| 编制过程 | 报告编制人 |  |  | 报告提交日期 |  |  |  | 报告审核人 |  |  |  | 报告审批人 |  |
|  | 李伟 |  |  | 2023.1 |  |  |  | 蔡治勇 |  |  |  | 蔡治勇 |  |
| 姓 名 | 认定专业 |  | 安全评价师从业识别卡/证书编号 |  |  |  |  | 注册安全工程师 注册证号 |  |  |  |  | 是否专职 |
| 李 伟 | 机械专业相关内容 |  | 1800000000201223 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 王 梅 | 电气 |  | S011053000110191001147 |  |  |  |  | 55090076425 |  |  |  |  | 是 |
| 张圣菊 | 化工工艺 |  | S011053000110192003084 |  |  |  |  | 37150168124 |  |  |  |  | 是 |
| 高胡容 | 安全 |  | S011053000110192002940 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 张郑平 | 电气 |  | S011053000110192003137 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 何文勋 | 安全 |  | S011053000110193002272 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 刘文娟 | 自动化（仪表） |  | 1700000000201153 |  |  |  |  | 55140156484 |  |  |  |  | 是 |
| 雷楠 | 储运、油气储运 |  | S011053000110193002251 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 林 波 | 化工工艺 |  | S011053000110192002987 |  |  |  |  | 55190209531 |  |  |  |  | 是 |
| 唐 波 | 过程装备与控制工程 |  | S011053000110192003004 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 刘国勇 | 化工工艺 |  | 1800000000100099 |  |  |  |  | 55060013805 |  |  |  |  | 是 |
| 冯 皓 | 机械、化工机械 |  | 1600000000201291 |  |  |  |  | 55130140330 |  |  |  |  | 是 |
| 蔡治勇 | 火炸药、安全 |  | 0800000000102949 |  |  |  |  | 55080052964 |  |  |  |  | 是 |
| 项目简介 | 重庆市渝北区多利加油站（普通合伙）（以下简称为多利加油站）位于重庆市渝北区龙兴镇街道。该站占地面积1693.9m2，建筑面积332.56m2，站内设有30m3的0#柴油罐1座，30m3的92#汽油罐1座，20m3的92#汽油罐1座，20m3的95#汽油罐1座，4台四枪加油机，属于三级加油站。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 | 勘验人员 |  | 勘验时间 |  |  |  | 勘验任务 |  | 勘验中的问题 |  |  |  |  |
|  | 李伟 |  | 2022.12.13 |  |  |  |  |  | 见报告 |  |  |  |  |