# 《安全评价报告信息公布表》

| 机构名称 | 重庆市安全生产科学研究有限公司 |  |  |  |  |  |  | 资质证号 |  | APJ-(渝)-001 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 中国航油集团贵州石油有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 贵阳市白云区沙文农机加油站安全现状评价报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类别 | □预评价 ☑现状评价 □验收评价 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属业务类别 |  | 危险化学品经营 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价项目管理 | 项目组组长 |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  | 过程控制负责人 |  |  |  |
|  | 朱继红 |  |  |  |  | 刘国勇 |  |  |  |  | 冯 皓 |  |  |  |
| 编制过程 | 报告编制人 |  |  |  | 报告提交日期 |  |  |  | 报告审核人 |  |  | 报告审批人 |  |  |
|  | 王永辉 |  |  |  | 2022.12 |  |  |  | 蔡治勇 |  |  | 蔡治勇 |  |  |
| 姓 名 | 认定专业 |  |  | 安全评价师从业识别卡/证书编号 |  |  |  |  | 注册安全工程师 注册证号 |  |  |  |  | 是否专职 |
| 朱继红 | 化工工艺专业 |  |  | 007765 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 孟萌萌 | 电气专业 |  |  | 019246 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 王永辉 | 电气专业 |  |  | 034150 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 唐 波 | 机械专业 |  |  | 035894 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 席 刚 | 化工工艺专业 |  |  | 021106 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 陈红旭 | 机械专业 |  |  | 041366 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 田祖伟 | 安全工程专业 |  |  | 030719 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 何文勋 | 安全工程专业 |  |  | 035650 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 刘文娟 | 自动化专业 |  |  | 019235 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 刘国勇 | 化工工艺 |  |  | 1800000000100099 |  |  |  |  | 0016637 |  |  |  |  | 是 |
| 冯皓 | 机械；化工机械 |  |  | S011053000110201000802 |  |  |  |  | 0016637 |  |  |  |  | 是 |
| 蔡治勇 | 热能与动力；火工 |  |  | 0800000000102949 |  |  |  |  | 0074134 |  |  |  |  | 是 |
| 项目简介 | 项目简介： 企业名称：贵阳市白云区沙文农机加油站 项目名称：贵阳市白云区沙文农机加油站 隶属关系：中国航油集团贵州石油有限公司 地 址：贵州省贵阳市白云区沙文乡斑竹村挖砂关（省道S103东侧）。 法定代表人：杨晓波 主要负责人（站长）：李军 经营品种：汽油、柴油 加油站等级：三级加油站 占地面积：2533.35㎡ 建筑总面积：608㎡ 员工人数：3人（其中站长1人，安全管理员1人，加油员1人）。 油品储量：汽油60m3、柴油30m3（分别为2座30m³汽油储罐（其中92#汽油储罐1座，95#汽油储罐1座），1座30m³柴油储罐）总容积90m3。依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB 50156-2021中第“3.0.9”条，柴油罐容积折半计算后油站油罐总容积为75m³，为三级加油站。 现场勘察照片： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 | 勘验人员 |  | 勘验时间 |  |  |  | 勘验任务 |  |  |  |  |  | 勘验中的问题 |  |
|  | 朱继红 |  | 2022年8月28日 |  |  |  | 对项目情况、周边环境、法律法规的符合性进行勘察。 |  |  |  |  |  | 1、储罐油品泄漏在线检测系统故障； 2、卸油区但静电接地装置损坏。 |  |
|  | 王永辉 |  | 2022年8月28日 |  |  |  | 对改造项目情况、周边环境、现场进行勘察并收集资料。 |  |  |  |  |  |  |  |