# 《安全评价报告信息公布表》

| 机构名称 | 重庆市安全生产科学研究有限公司 |  |  |  |  | 资质证号 |  |  |  | APJ-（渝）-001 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 中国石油西南油气田分公司致密油气勘探开发项目部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 中国石油西南油气田分公司致密油气勘探开发项目部盐亭207-8-H1井地面集输工程安全验收评价报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类别 | □预评价 □现状评价 □验收评价 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属业务类别 |  | 陆地石油和天然气开采业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价项目管理 | 项目组组长 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  | 过程控制负责人 |  |  |
|  | 赵紫微 |  |  |  | 陈美宝 |  |  |  |  |  | 冯皓 |  |  |
| 编制过程 | 报告编制人 |  |  | 报告提交日期 |  |  |  | 报告审核人 |  |  |  | 报告审批人 |  |
|  | 高创波 |  |  | 2022.12 |  |  |  | 蔡治勇 |  |  |  | 蔡治勇 |  |
| 姓 名 | 认定专业 |  | 安全评价师从业识别卡/证书编号 |  |  |  |  | 注册安全工程师 注册证号 |  |  |  |  | 是否专职 |
| 赵紫微 | 机械 |  | S011053000110202001889 |  |  |  |  | -- |  |  |  |  | 是 |
| 雷 楠 | 储运 |  | S011053000110193002251 |  |  |  |  | -- |  |  |  |  | 是 |
| 张郑平 | 电气 |  | S011053000110192003137 |  |  |  |  | -- |  |  |  |  | 是 |
| 赵紫微 | 机械 |  | S011053000110202001889 |  |  |  |  | -- |  |  |  |  | 是 |
| 林 波 | 化工 |  | S011053000110192002987 |  |  |  |  | 55190209531 |  |  |  |  | 是 |
| 高创波 | 采油 |  | S011053000110202001824 |  |  |  |  | 55210270139 |  |  |  |  | 是 |
| 陈美宝 | 机械 |  | 1500000000100116 |  |  |  |  | 55090076429 |  |  |  |  | 是 |
| 冯 皓 | 机械 |  | S011053000110201000802 |  |  |  |  | 55130140330 |  |  |  |  | 是 |
| 蔡治勇 | 安全 |  | 0800000000102949 |  |  |  |  | 55080052964 |  |  |  |  | 是 |
| 项目简介 | - 新建盐亭207-8-H1井无人值守单井站1座；2）新建盐亭207-聚1井集气管道1条；3）改造聚1井站1座；4）与上述工程配套的防腐、自控、通信、供配电、给排水及消防、总图及结构、环境保护、职业卫生等配套工程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 | 勘验人员 |  | 勘验时间 |  |  |  | 勘验任务 |  | 勘验中的问题 |  |  |  |  |
|  | 赵紫微 |  | 2022.5.9 |  |  |  | 项目负责 |  | 1、氮气瓶露天摆放 2、气田围堰内有积水 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 现场勘察、资料收集 |  | 无 |  |  |  |  |