# 《安全评价报告信息公布表》

| 机构名称 | 重庆市安全生产科学研究有限公司 |  |  |  |  | 资质证号 |  |  |  | APJ-（渝）-001 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 中石化重庆页岩气有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 南川页岩气田东胜区块胜页2井区产能建设地面工程项目安全验收评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类别 | □预评价 □现状评价 √验收评价 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属业务类别 |  | 石油天然气开采 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价项目管理 | 项目组组长 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  | 过程控制负责人 |  |  |
|  | 罗刚 |  |  |  | 陈美宝 |  |  |  |  |  | 冯皓 |  |  |
| 编制过程 | 报告编制人 |  |  | 报告提交日期 |  |  |  | 报告审核人 |  |  |  | 报告审批人 |  |
|  | 罗刚 |  |  | 2023.11 |  |  |  | 蒋平 |  |  |  | 徐茂 |  |
| 姓 名 | 认定专业 |  | 安全评价师从业识别卡/证书编号 |  |  |  |  | 注册安全工程师 注册证号 |  |  |  |  | 是否专职 |
| 罗刚 | 安全 |  | 035523 |  |  |  |  | 55210262939 |  |  |  |  | 是 |
| 张郑平 | 电气 |  | 035874 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 是 |
| 黄安勇 | 安全 |  | 035592 |  |  |  |  | 552002341140 |  |  |  |  | 是 |
| 高创波 | 采油 |  | 039952 |  |  |  |  | 55210270139 |  |  |  |  | 是 |
| 赵紫微 | 机械 |  | 040396 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 是 |
| 雷楠 | 储运、电气 |  | 035553 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 是 |
| 冯皓 | 机械 |  | 019237 |  |  |  |  | 0177668 |  |  |  |  | 是 |
| 陈美宝 | 油气储运 |  | 016795 |  |  |  |  | 55090076429 |  |  |  |  | 是 |
| 项目简介 | 南川页岩气田胜页2井区地面工程（以下简称“本工程”），主要建设内容为：新建集气站2座，其中包括12井式1座(DP9)，7井式1座(DP14)；利旧DP2集气站1座(12井式)，新增压缩机6台，箱变2座；新建4条集气干线，包括DP12集气站-DP1集气站集气干线2.9km，DP1集气站-DP14集气站集气干线4.7km，DP9集气站-211阀井集气干线5.8km，DP23集气站-DP19集气站集气干线2km，集气干线共13.4km，管道管径φ323.9× 9.0mm，集气支线168.3×6.5mm 2.1km集输管线(采出水管线及通信光缆采用同沟敷设方式) ;以及供配电、仪表及控制系统、通信及监控、消防及供、排水、道路及建(构)筑物等配套工程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 | 勘验人员 |  | 勘验时间 |  |  |  | 勘验任务 |  | 勘验中的问题 |  |  |  |  |
|  | 罗刚 |  | 2023.8.29 |  |  |  | 初勘 |  | 1. DP2集气站阀门损坏 2. DP14集气站放空管道锈蚀 .3. DP14集气站磁翻板液位计显示色标脱落 4. DP14集气站逃生门缺失指示标牌 |  |  |  |  |