# 《安全评价报告信息公布表》

| 机构名称 | 重庆市安全生产科学研究有限公司 |  |  |  |  | 资质证号 |  |  |  | APJ-（渝）-001 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 重庆燃气集团股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 晏鱼线输气管道涉长寿经开区低碳循环经济区迁改工程安全评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类别 | 预评价 □现状评价 □验收评价 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属业务类别 |  | 陆上管道运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价项目管理 | 项目组组长 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  | 过程控制负责人 |  |  |
|  | 蒋平 |  |  |  | 陈美宝 |  |  |  |  |  | 冯皓 |  |  |
| 编制过程 | 报告编制人 |  |  | 报告提交日期 |  |  |  | 报告审核人 |  |  |  | 报告审批人 |  |
|  | 易安柯 |  |  | 2024.9 |  |  |  | 段美满 |  |  |  | 徐茂 |  |
| 姓 名 | 认定专业 |  | 安全评价师从业识别卡/证书编号 |  |  |  |  | 注册安全工程师 注册证号 |  |  |  |  | 是否专职 |
| 蒋平 | 采油 |  | S011053000110202001809 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 易安柯 | 油气储运 |  | S011053000110193002441 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 雷 楠 | 油气储运 |  | S011053000110193002251 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 钟 兢 | 工艺设备与控制 |  | 1700000000201054 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 刘文娟 | 自动化（仪表） |  | 1700000000201153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 闫云光 | 电 气 |  | S011053000110192002943 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 刘菊梅 | 防 腐 |  | 1500000000100202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 何文勋 | 安 全 |  | S011053000110193002272 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 项目简介 | 本项目新建长寿区晏家街道输气管道1742m，起于拟建YY01桩，止于拟建YY39桩。按《输气管道工程设计规范》（GB50251-2015）设计，设计压力4.5MPa，设计输气量350×104Nm3/d，管道规格D508×8.8/D508×10.0，管材选用L360M PSL2直缝埋弧焊钢管，并采用三层PE常温型加强级外防腐层＋强制电流阴极保护。报废长寿区晏家街道输气管道长度约1940m，位于晏鱼线沙溪地块段 现场勘察照片： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 | 勘验人员 |  | 勘验时间 |  |  |  | 勘验任务 |  | 勘验中的问题 |  |  |  |  |
|  | 易安柯 |  | 2023.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 蒋平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |