# 《安全评价报告信息公布表》

| 机构名称 | 重庆市安全生产科学研究有限公司 |  |  |  |  | 资质证号 |  |  |  | APJ-（渝）-001 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 重庆祥龙天然气有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 涪陵白涛工业园区供气管道工程白涛分输站（改扩建）项目安全验收评价报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类别 | □预评价 □现状评价 ☑验收评价 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属业务类别 |  | 长输管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价项目管理 | 项目组组长 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  | 过程控制负责人 |  |  |
|  | 陈美宝 |  |  |  | 蔡治勇 |  |  |  |  |  | 冯皓 |  |  |
| 编制过程 | 报告编制人 |  |  | 报告提交日期 |  |  |  | 报告审核人 |  |  |  | 报告审批人 |  |
|  | 顾维远 |  |  | 2024.12 |  |  |  | 段美满 |  |  |  | 徐茂 |  |
| 姓 名 | 认定专业 |  | 安全评价师从业识别卡/证书编号 |  |  |  |  | 注册安全工程师 注册证号 |  |  |  |  | 是否专职 |
| 陈美宝 | 油气储运 |  | 1500000000100116 |  |  |  |  | 55090076429 |  |  |  |  | 是 |
| 钟 兢 | 工艺设备与控制 |  | 1700000000201054 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 顾维远 | 仪表 |  | S011053000110203001690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 易安柯 | 油气储运 |  | S011053000110193002441 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 雷 楠 | 油气储运 |  | S011053000110193002251 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 闫云光 | 电气 |  | S011053000110192002943 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 何文勋 | 安全 |  | S011053000110193002272 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 刘菊梅 | 防腐 |  | 1500000000100202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 冯皓 | 化工 |  | 1600000000201291 |  |  |  |  | 55130140330 |  |  |  |  | 是 |
| 蔡治勇 | 火炸药；安全 |  | 0800000000102949 |  |  |  |  | 55080052964 |  |  |  |  | 是 |
| 项目简介 | （1）在原白涛分输站，增设第二气源(中石化气源)进气管道系统，设计进气规模250×104Nm3/d，管道系统设计压力10.0MPa，工作压力约3.6MPa。超声流量计规格前期按DN150设置，按DN200预留安装位置。 （2）在原白涛分输站，增设第三气源(四合燃气站场气源)进气管道系统，设计进气规模200×104Nm3/d，管道系统设计压力10.0MPa，工作压力约3.4MPa。超声流量计规格前期按DN150设置，按DN200预留安装位置。 （3）对原白涛分输站第一气源(武陵山天然气管道气源)管道系统过滤分离器后预留计量管段进行改造，设置计量、流量调节功能，设计输送规模100×104Nm3/d，管道系统设计压力10.0MPa，工作压力约3.4MPa。 本项目主要建设内容为与工艺流程改扩建相关的工艺管道系统、管道阀门基础及相关电气、自控专业内容，不涉及新增建筑物。项目新增工艺管道的压力管道类别为GC1。 现场照片： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 | 勘验人员 |  | 勘验时间 |  |  |  | 勘验任务 |  | 勘验中的问题 |  |  |  |  |
|  | 陈美宝 |  | 2024.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 顾维远 |  | 2024.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |