# 《安全评价报告信息公布表》

| 机构名称 | 重庆市安全生产科学研究有限公司 |  |  |  |  | 资质证号 |  |  | APJ-（渝）-001 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 甘肃恒通源商贸有限公司通渭分公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 甘肃恒通源商贸有限公司通渭分公司什川加油站安全现状评价报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类别 | □预评价 ☑现状评价 □验收评价 □ 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属业务类别 |  | 危险化学品经营 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价项目管理 | 项目组组长 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  | 过程控制负责人 |  |  |  |
|  | 赵长军 |  |  |  | 刘国勇 |  |  |  |  | 冯皓 |  |  |  |
| 编制过程 | 报告编制人 |  |  | 报告提交日期 |  |  |  | 报告审核人 |  |  |  | 报告审批人 |  |
|  | 李晓斌 |  |  | 2024.11 |  |  |  | 李俊强 |  |  |  | 徐茂 |  |
| 姓 名 | 认定专业 |  | 安全评价师从业识别卡/证书编号 |  |  |  |  | 注册安全工程师 注册证号 |  |  |  |  | 是否专职 |
| 赵长军 | 化工工艺 |  | 031076 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 李伟 | 机械 |  | 020783 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 何文勋 | 安全 |  | 035650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 田祖伟 | 安 全 |  | 030719 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 李晓斌 | 化工工艺 |  | 036765 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 刘文娟 | 自动化 |  | 019235 |  |  |  |  | 55140156484 |  |  |  |  | 是 |
| 唐波 | 机械 |  | 035894 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 薛国臣 | 化工工艺 |  | 025841 |  |  |  |  | 55130140246 |  |  |  |  | 是 |
| 孟萌萌 | 电气 |  | 019246 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 刘国勇 | 化工工艺 |  | 019234 |  |  |  |  | 55060013805 |  |  |  |  | 是 |
| 冯皓 | 化工机械 |  | 003832 |  |  |  |  | 55130140330 |  |  |  |  | 是 |
| 项目简介 | 项目简介： 甘肃恒通源商贸有限公司通渭分公司成立于2019年09月19日，公司负责人：张润林，住所地：定西市通渭县什川镇漆麻村漆麻路口，类型：有限责任公司分公司，经营范围：包括汽油、柴油零售业务。该站罐区设4座30m3SF双层埋地卧式埋地储油罐，其中汽油罐2座，柴油罐2座，总罐容120m3，折标罐容90m3，加油罩棚下设置4台加油机，其中2台潜泵式汽油加油机，2台潜泵式柴油加油机，该加油站设有汽油卸油及加油油气回收系统，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第3.0.9条的规定，该加油站为三级加油站。 现场勘察照片： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 | 勘验人员 |  | 勘验时间 |  |  |  | 勘验任务 |  |  |  | 勘验中的问题 |  |  |
|  | 赵长军 |  | 2024.9.13 |  |  |  | 对甘肃恒通源商贸有限公司通渭分公司什川加油站的加油、卸油、储油系统、安全管理及周边环境进行检查。 |  |  |  | 1）油罐区汽油通气管阀门标识牌未按要求悬挂； 2）雷电防护装置定期检测报告已过期； 3）加油机检定报告已过期； |  |  |
|  | 李晓斌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |