# 《安全评价报告信息公布表》

| 机构名称 | 重庆市安全生产科学研究有限公司 |  |  |  |  |  | 资质证号 |  |  | APJ-（渝）-001 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 定西荣达燃料有限公司荣达加油站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 定西荣达燃料有限公司荣达加油站安全现状评价报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类别 | □预评价 ☑现状评价 □验收评价 □ 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属业务类别 |  | 危险化学品经营 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价项目管理 | 项目组组长 |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  | 过程控制负责人 |  |  |
|  | 赵长军 |  |  |  |  | 刘国勇 |  |  |  |  | 冯皓 |  |  |
| 编制过程 | 报告编制人 |  |  | 报告提交日期 |  |  |  | 报告审核人 |  |  |  | 报告审批人 |  |
|  | 李俊强 |  |  | 2024.12 |  |  |  | 李晓斌 |  |  |  | 徐茂 |  |
| 姓 名 | 认定专业 |  | 安全评价师从业识别卡/证书编号 |  |  |  |  | 注册安全工程师 注册证号 |  |  |  |  | 是否专职 |
| 赵长军 | 化工工艺 |  | 031076 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 李伟 | 机械 |  | 020783 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 田祖伟 | 安全 |  | 030719 |  |  |  |  | 55180193956 |  |  |  |  | 是 |
| 何文勋 | 化工工艺 |  | 033925 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 刘文娟 | 电气、自动化（仪表） |  | 019235 |  |  |  |  | 55140156484 |  |  |  |  | 是 |
| 李俊强 | 化工工艺 |  | 033925 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 薛国臣 | 化工工艺 |  | 025841 |  |  |  |  | 55130140246 |  |  |  |  | 是 |
| 唐波 | 机械 |  | 035894 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 刘国勇 | 化工工艺 |  | 019234 |  |  |  |  | 55130140330 |  |  |  |  | 是 |
| 李晓斌 | 化工工艺 |  | 036765 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 是 |
| 冯皓 | 化工机械 |  | 003832 |  |  |  |  | 55130140330 |  |  |  |  | 是 |
| 项目简介 | 项目简介： 该站储油罐区设置防渗罐池，内设7座单层卧式储油罐，其中3座20m³汽油罐，4座30m³柴油储罐，油罐总容积180m3，柴油罐容积折半计算后油罐总容积为120m³。加油罩棚下设置6台双枪双油品潜泵式加油机，其中3台柴油加油机（1#柴油加油机目前已停用），3台汽油加油机，该加油站设有汽油卸油及加油油气回收系统。站内油品全部由中国石油公司甘肃定西销售分公司统一调配，专业油品运输队负责运抵加油站固定场地卸车。 该站于2024年6月开始在加油站内建设LNG加气站，LNG加气设备设施位于站区西南侧出口处，主要建设60m³LNG立式储罐1具，LNG潜液泵撬1台（内含双泵），卸车橇1台，BOG回收橇1台，加长两座加油岛，在加长的加油岛上设2台LNG单枪加气机，目前LNG加气部分还未竣工验收。 该站于2023年3月20日取得定西市应急管理局颁发的危险化学品经营许可证，许可证号为：甘定危化经字〔2023〕053号，有效期限为：2022年1月13日至2025年1月12日，经营许可范围为汽油、柴油。 现场勘察照片： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 | 勘验人员 |  | 勘验时间 |  | 勘验任务 |  |  |  | 勘验中的问题 |  |  |  |  |
|  | 赵长军 |  | 2024.11.15 |  | 对供应站经营条件符合性进行检查 |  |  |  | 加油区罩棚立柱上安全警示标志牌、告知牌已褪色，模糊不清； 罐区卸车处静电释放仪故障； 站区营业室内无紧急切断按钮； 人孔井内部分管道上无介质流向标识。 |  |  |  |  |
|  | 李晓斌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |